温环建﹝2021﹞041号

关于平阳海源污水处理有限公司废水处理提标改造工程建设项目环境影响报告书审批

意见的函

平阳海源污水处理有限公司：

你单位的申请函、由浙江中蓝环境科技有限公司编制的《平阳海源污水处理有限公司废水处理提标改造工程建设项目环境影响报告书》、技术评估报告（温环评估[2021]90号）、专家评审意见、温州市生态环境局平阳分局的初审意见已悉，我局按照建设项目环境管理有关规定对该项目进行审查及公示，现将该项目环境影响报告书的审批意见函告如下：

一、根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条的规定，原则同意该项目环境影响报告书的结论及技术评估报告、专家评审意见、平阳分局的初审意见，报告书中提出的污染防治对策措施可作为环保设计的依据，你单位须逐项予以落实。

二、项目位于平阳县滨海新区新平路7号，技改拟增加生化处理工艺，日处理能力增加300m3/d（由6500m3/d提至6800m3/d）；生化系统分两期建设，一期建设处理水量4500m3/d，二期建设处理水量2300m3/d。近期废水（4500m3/d）达到相应标准后纳管；远期废水（6800m3/d）处理达到《电镀污染物排放标准》（DB33/2260-2020）标准后排海。具体建设内容和周边环境见环评报告书。

三、环境质量标准：项目拟建地环境空气基本污染物执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)的二级标准；特征污染物硫化氢、氨等参照执行《环境影响评价技术导则-大气环境》                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            （HJ2.2-2018）附录 D 中参考限值。

项目拟建地附近内河水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002）IV类标准，附近海域各站位执行《海水水质标准》（GB3097-1997）中第二类海水水质标准，海洋沉积物执行《海洋沉积物质量标准》（GB18668-2002）第一类标准；项目拟建地区域地下水执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中的Ⅲ类标准。

项目拟建地声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类标准，敏感点执行2类标准。

项目拟建地区域土壤环境质量执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值。

四、污染物排放标准：项目运营期臭气浓度、硫化氢、氨气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级新改扩建标准限值。

项目废水处理达《电镀水污染物排放标准》（DB 33/2260-2020）表1-直接标准（其他区域）要求限值。

项目运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放 标准》（GB12348-2008）中 3 类标准。

项目危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单内容执行；一般固体废物2021年7月1日前按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单执行，2021年7月1日起执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。

五、项目施工期，你公司须加强环境管理,落实废水、噪声、扬尘、固体废物等污染防治措施，合理安排施工时间，减少对周围环境的影响。

六、项目运营期，应采用先进的污水处理工艺和设备，落实各项污染防治措施，确保污染物稳定达标排放，重点做好以下工作：

（一）加强水污染防治。建立可靠的运行监控系统，确保污水处理工程稳定运行，设立在线监测系统，加强进水和出水水质检测工作；厂区各区域按环评要求落实防腐、防渗、防漏措施，生产废水采用明管或架空敷设，防止污染土壤和地下水。

（二）加强大气污染防治。各类产生恶臭源的污水处理设施和污泥处理设施须采取加盖密闭措施，恶臭气体采用生物除臭装置（喷淋）处理，排气筒高度按环评要求设置。

（三）加强噪声污染防治和固废管控。落实环评中相应降噪、消声、减振措施，确保噪声不扰民；一般工业固废及危险废物须按环评要求予以妥善收集，设置规范的暂存场所，定期委托有资质单位处置，生活垃圾及时委托环卫部门清运。

七、项目应落实环保管理机构，加强风险防范管理,杜绝突发环境事故；制定有效的应急预案，落实事故应急措施,按环评要求设置事故应急池。

八、项目建设过程须严格执行“三同时”制度，项目建成后应在产生实际排污行为前变更排污许可证，并依法依规做好“三同时”环保竣工验收工作。项目日常管理工作请温州市生态环境局平阳分局负责。

九、项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

十、项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

十一、若你单位及项目利害关系人对本审批意见内容不服的，可以在六十日内向温州市人民政府提起行政复议,或者在六个月内向鹿城区人民法院提起行政诉讼。

温州市生态环境局

2021年5月25日

抄送：温州市生态环境局平阳分局

温州市生态环境局 2021年5月25日印发