## 废水监测数据审核表
附表2 2018年第四季度温州市工业废水重点排污单位监督性监测达标情况
行政区 | 企业名称 | 行业名称 | 受纳水体 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 监测日期 | 生产负荷(%) | 监测点流量(吨/天) | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注
龙湾区 | 温州合力革业有限公司 | 塑料人造革、合成革制造 | 瓯江流域 | 排放口 | 合成革与人造革工业污染物排放标准 | /现有企业自2010年7月1日起、新建企业自2008年8月1日起执行的水污染物排放浓度限值 | 2018/12/5 0:00:00 | 35.0 | 70.00 | 总磷 | 0.32 | 1 | mg/L | 是
[10 empty] | 化学需氧量 | 66 | 80 | mg/L | 是
[10 empty] | 甲苯 | <0.05 | 0.1 | mg/L | 是
[10 empty] | 色度 | 4 | 50 | 倍 | 是
[10 empty] | 二甲基甲酰胺（DMF） | <1 | 2 | mg/L | 是
[10 empty] | 氨氮 | 2.34 | 8 | mg/L | 是
[10 empty] | 总氮 | 31.1 | 15 | mg/L | 否 | 1.1
[10 empty] | PH值 | 8.22 | 6-9 | 无量纲 | 是
[10 empty] | 悬浮物 | 8 | 40 | mg/L | 是
龙湾区 | 温州隆兴皮革有限公司 | 塑料人造革、合成革制造 | 瓯江流域 | 排放口 | 合成革与人造革工业污染物排放标准 | /现有企业自2010年7月1日起、新建企业自2008年8月1日起执行的水污染物排放浓度限值 | 2018/12/11 0:00:00 | 68.8 | 220.00 | 悬浮物 | 14 | 40 | mg/L | 是
[10 empty] | 氨氮 | 1.62 | 8 | mg/L | 是
[10 empty] | 总氮 | 27.4 | 15 | mg/L | 否 | 0.8
[10 empty] | PH值 | 6.9 | 6-9 | 无量纲 | 是
[10 empty] | 总磷 | 0.24 | 1 | mg/L | 是
[10 empty] | 化学需氧量 | 76 | 80 | mg/L | 是
[10 empty] | 甲苯 | <0.05 | 0.1 | mg/L | 是
[10 empty] | 色度 | 4 | 50 | 倍 | 是
[10 empty] | 二甲基甲酰胺（DMF） | <1 | 2 | mg/L | 是
龙湾区 | 温州人造革有限公司 | 塑料人造革、合成革制造 | 瓯江流域 | 总排口 | 合成革与人造革工业污染物排放标准 | /现有企业自2010年7月1日起、新建企业自2008年8月1日起执行的水污染物排放浓度限值 | 2018/12/10 0:00:00 | 30.0 | 75.00 | 甲苯 | <0.05 | 0.1 | mg/L | 是
[10 empty] | 色度 | 4 | 50 | 倍 | 是
[10 empty] | 二甲基甲酰胺（DMF） | <1 | 2 | mg/L | 是
[10 empty] | 悬浮物 | 5 | 40 | mg/L | 是
[10 empty] | 氨氮 | 2.48 | 8 | mg/L | 是
[10 empty] | 总氮 | 47.6 | 15 | mg/L | 否 | 2.2
[10 empty] | PH值 | 7.09 | 6-9 | 无量纲 | 是
[10 empty] | 总磷 | 0.14 | 1 | mg/L | 是
[10 empty] | 化学需氧量 | 57 | 80 | mg/L | 是
温州市经济技术开发区 | 华润雪花啤酒（温州）有限公司 | 啤酒制造 | 瓯江流域 | 废水排放口 | 滨海污水处理厂进水水质标准 | /排放限值 | 2018/10/17 0:00:00 |  | 700.00 | 总氮 | 58.4 | 50 | mg/L | 否 | 0.2
[5 empty] | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 | /一般排污单位 |  |  |  | 总磷 | 3.65 | 8 | mg/L | 是
[10 empty] | 氨氮 | 5.85 | 35 | mg/L | 是
[5 empty] | 啤酒工业污染物排放标准 | /2008年5月1日现有企业废水排放/啤酒企业/预处理标准 |  |  |  | 生化需氧量 | 30.2 | 300 | mg/l | 是
[10 empty] | 化学需氧量 | 96 | 500 | mg/l | 是
[10 empty] | 悬浮物 | 87 | 400 | mg/l | 是
[10 empty] | PH值 | 8.31 | 6-9 | 无量纲 | 是
温州市经济技术开发区 | 浙江瑞邦药业股份有限公司 | 化学药品原药制造 | 瓯江流域 | 废水排放口 | 滨海污水处理厂进水水质标准 | /排放限值 | 2018/11/27 0:00:00 |  | 100.00 | 总氮 | 59.1 | 50 | mg/L | 否 | 0.2
[5 empty] | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 | /一般排污单位 |  |  |  | 总磷 | 1.89 | 8 | mg/L | 是