温环建﹝2020﹞061号

关于泰顺县静脉产业园餐厨垃圾处置PPP项目环境影响报告书审批意见的函

中城绿建（泰顺）科技有限公司：

你单位的申请报告、由浙江中蓝环境科技编制的《泰顺县静脉产业园餐厨垃圾处置PPP项目环境影响报告书》、技术评估报告（温环评估[2020]87号）、专家评审意见、泰顺分局的初审意见已悉，我局按照建设项目环境管理有关规定对该项目进行审查及公示，经研究，现将该项目环境影响报告书的审批意见函告如下：

一、根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条的规定，原则同意该项目环境影响报告书的结论及技术评估报告、专家评审意见、泰顺分局的初审意见，报告书中提出的污染防治对策措施可作为环保设计的依据，你公司须逐项予以落实。

二、项目位于泰顺县城关豆腐岭上洋岗头山湾，新增50吨/日餐厨垃圾处置规模，其中餐饮垃圾20吨/日（含废弃油脂）、厨余垃圾30吨/日，采用物料接收+油脂回收+固渣生物干化与高温裂解协同处置工艺，料仓干化、裂解气化和发电设备利用已有工程，项目性质为扩建。具体建设内容和周边环境见环评报告书。

三、项目拟建地环境空气执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)的二级标准；NH3、H2S、HCl等特殊污染因子执行《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)附录D标准限值，Cd日均值参照执行前南斯拉夫环境标准；空气中二噁英参照日本环境标准。

项目拟建地地表水水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅱ类标准，项目拟建地地下水执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中的Ⅲ类标准。

项目拟建地声环境东侧、南侧临58省道执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中4a类标准，其余侧执行2类标准。

项目拟建地土壤参照执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018)相关标准。

四、项目生产废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，其中氨氮、总磷标准限值执行浙江省《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013），总氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1的B等级相关限值。

项目裂解尾气中颗粒物、NOx参照执行北京市地方标准《固定式内燃机大气污染物排放标准》（DB11/1056-2013）中燃天然气、人工煤气标准，其余污染物参照执行《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）表4限值。恶臭污染物执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中二级新改扩建标准。沼气锅炉废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》(DB13271-2014) 燃气锅炉特别排放限值，NOx浓度限值按30mg/m3执行。

厂界东侧、南侧临58省道噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4类标准，其余侧执行2类标准。

危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单内容执行；一般固体废物按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单执行。

五、项目主要污染物排放总量控制指标不得超过环评提出的总量指标，新增主要污染物总量控制指标须通过排污权交易取得。

六、加强环保设施的管理和养护，建立长效管理体制，确保有关环保措施发挥环保效益。制定环境风险事故应急预案，落实环境风险防范及应急措施。加强管理，防止环境污染事故发生。

七、项目的日常管理工作请泰顺分局负责。项目建设过程须严格执行“三同时”制度。项目建成后应在产生实际排污行为前申领排污许可证，并依法依规做好“三同时”环保竣工验收工作。

九、项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

十、若你单位及项目利害关系人对本审批意见内容不服的，可以在六十日内向温州市人民政府提起行政复议,或者在六个月内向鹿城区人民法院提起行政诉讼。

温州市生态环境局

2020年9月15日

抄送：温州市生态环境局泰顺分局

温州市生态环境局 2020年9月15日印发