#### 2018年第3季度温州市重点排污单位监测报告

- 工业重点排污单位监督性监测结果

（一）工业废水重点排污单位共监测56家，达标47家，出现超标的有9家，达标率为87.5%。出现超标的企业为温州合力革业有限公司、温州隆兴皮革有限公司、温州市新兄弟人造革有限公司、温州诚远制革有限公司、温州亚展人造革有限公司、温州永达利合成革有限公司、浙江瑞邦药业股份有限公司、永嘉县银城拉链印染有限公司、宇宙家纺有限公司。超标因子主要有总氮、总锑、化学需氧量、总有机碳、总磷。

（二）工业废气重点排污单位共监测42家，达标40家，超标2家，达标率为95.2%。超标企业分别为浙江利众竹木有限公司、温州鑫雅精细化工有限公司，超标因子主要有氮氧化物、颗粒物。

（三）重金属重点排污单位共监测20家，全部达标，达标率为100%。

（四）危废重点排污单位废水共监测16家，达标13家，超标3家，达标率81.2%，超标企业为永嘉县桥头北片电镀污水处理有限公司、永嘉县桥头南片电镀污水处理有限公司、永嘉县益企污水处理有限公司，超标因子为总氮。危废重点排污单位废气共监测3家，均达标，达标率100%。

（五）禽畜养殖重点排污单位共监测1家，超标1家，达标率0%，超标企业为泰顺县一鸣生态农业有限公司。超标因子为粪大肠菌群数。

（六）其他重点排污单位共监测7家，达标5家，超标2家，达标率71.4%，超标企业为温州市中西医结合医院、温州建国医院有限公司。超标因子有粪大肠菌群数、悬浮物。

- 污水处理厂监督性监测结果

（一）大型集中式工业污水处理厂共监测14家，超标3家，超标污水处理厂为永嘉县桥头北片电镀污水处理有限公司、永嘉县桥头南片电镀污水处理有限公司和永嘉县益企污水处理有限公司，超标因子为总氮。按处理水量来评价，实际日处理水量4.5322万吨，日达标水量4.2297万吨，达标率为93.3%。

（二）城镇生活污水处理厂共监测32家，监测次数74家次，达标70家次，超标4家次，按处理水量来评价，实际日处理水量148.5580万吨，日达标水量146.0782万吨，达标率为98.3%。超标污水处理厂为苍南县临港污水处理有限公司、泰顺飞云水务有限公司污水处理厂、平阳县东海污水处理厂和温州瓯江口新区西片污水处理厂（温州港城发展有限公司）4家污水处理厂，超标因子主要有粪大肠菌群数、总氮、总磷、氨氮和悬浮物。

大型集中式工业污水处理厂和城镇生活污水处理厂合计达标率为98.2%（上年同期为97.3%）。