#### 2018年第1季度温州市重点污染源监测报告

#### 一、工业废水重点污染源

#### 2018年第1季度监测废水国控重点源共监测2家，均达标；废水省控（非国控）重点源共监测22家，均达标。废水总体达标率为100%。

#### 二、工业废气重点污染源

#### 2018年第1季度废气国控、省控（非国控）重点源共监测7家，均达标，废气总体达标率为100%。

#### 三、集中式污水处理厂

2018年第1季度共监测大型集中式工业及城镇生活污水处理厂40家，其中国控24家，省控（非国控）10家，其他6家。属于大型集中式工业污水处理厂的有13家，合计日处理水量3.2033万吨；属于城镇生活污水处理厂27家，合计日处理水量125.0806万吨。

#### 监测结果大型集中式工业污水处理厂达标13家均达标，按处理水量评价，实际日处理水量为3.2033万吨，日达标水量3.2033万吨，达标率为100%。

根据《浙江省人民政府办公室办公厅关于切实加强城镇污水处理工作的通知》（浙政办发[2015]42号）和《温州市水污染防治目标责任书》（2016年9月）的要求，2018年所有城镇污水处理厂出水水质执行一级A标准，第1季度27家城镇生活污水处理厂监测次数68家次，达标46家次。按处理水量来评价，第1季度实际日处理水量125.0806万吨，日达标水量78.2518万吨，达标率为62.6%。

#### 2018年第1季度大型集中式工业污水处理厂和城镇生活污水处理厂合计日平均处理水量128.2839万吨，达标水量81.4551万吨，达标率为63.5%。

#### 四、危险废物企业

2018年第1季度监测危废废水国控重点源8家，达标率为100%；监测危废废气国控重点源8家，达标率为100%。监测省控（非国控）危废废水省控重点源8家，达标率100%；监测省控（非国控）危废废气省控重点源2家，达标率100%。危废废水总体达标率100%，危废废气总体达标率为100%。危废国、省控废水废气综合达标率100%。

五、重金属重点污染源

#### 2018年第1季度共监测国控重金属重点源7家，废水排放监测结果超标1家，达标率为85.7%；监测省控（非国控）重金属重点源17家，废水排放监测结果全部达标，达标率100%。国控和省控（非国控）重金属重点源总体废水排放达标率为95.8%。监测202家国家规划重金属企业废水排放监测结果超标1家，达标率99.5%。