温州市重点排污单位

监督性监测报告

（2019年第4季度）

报告编写：贾晓琼

报告校对：叶培春

报告审核：包建军

报告签发：郭永东

温州市环境监测中心站

温州市重点排污单位

监督性监测报告

（2019年第4季度）

根据浙江省生态环境厅关于印发《2019年浙江省排污单位监督性监测工作方案》和《2019年排污单位监督性监测质量抽测与自行监测监督检查计划》的通知（浙环函〔2019〕141号）、浙江省住房和城乡建设厅和浙江省生态环境厅联合发文《关于公布列入2019年度考核范围的城镇污水处理厂名录的通知》（建城发〔2019〕72号）及温州市生态环境局《关于公布2019年温州市重点排污单位名录的通知》（温环发〔2019〕18号），2019年我市共有工业废水重点排污单位63家，工业废气重点排污单位43家（11月份新增10家），大型集中式工业及城镇生活污水处理厂61家，危险废物重点排污单位44家，重金属重点排污单位14家，其他重点排污单位22家，“十二五”重金属规划企业203家。现将2019年第4季度监督性监测结果进行评价如下。

一、工业废水重点排污单位

第4季度共监测工业废水重点排污单位41家，达标率为97.6%，其中达标40家，超标1家。

表1  温州市第4季度工业废水重点排污单位超标情况汇总

| 序号 | 县（市、区） | 企业名称 | 监测日期 | 超标项目 | 超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 龙湾区 | 温州市宝基日用五金装饰有限公司 | 11/12 | 总铜 | 0.06 |

达标率从区域分布看，除龙湾区为75%外，其余均为100%。具体见表2。

表2  温州市第4季度工业废水重点排污单位达标率统计

| 序号 | 区域 | 监测家次 | 达标率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 龙湾区 | 4 | 75.0% |
| 2 | 瓯海区 | 1 | 100% |
| 3 | 经开区 | 2 | 100% |
| 5 | 永嘉县 | 7 | 100% |
| 6 | 平阳县 | 12 | 100% |
| 7 | 苍南县 | 4 | 100% |
| 8 | 乐清市 | 1 | 100% |
| 9 | 瑞安市 | 10 | 100% |
| 全市 | 41 | 97.6% |

2019年全年共监测工业废水重点排污单位86家，达标率为94.2%。

二、工业废气重点排污单位

#### 第4季度温州市共监测工业废气重点排污单位21家，达标19家，超标2家，达标率为95.2%。

表3  温州市第4季度工业废气重点排污单位达标率统计

| 序号 | 区域 | 监测家次 | 达标率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鹿城区 | 4 | 100% |
| 2 | 龙湾区 | 1 | 100% |
| 3 | 瓯海区 | 1 | 100% |
| 4 | 经开区 | 1 | 50.0% |
| 5 | 永嘉县 | 3 | 100% |
| 6 | 平阳县 | 1 | 100% |
| 7 | 苍南县 | 4 | 100% |
| 8 | 瑞安市 | 3 | 100% |
| 9 | 乐清市 | 3 | 83.3% |
| 全市 | 21 | 95.2% |

#### 2019年全年共监测工业废气重点排污单位39家，达标率98.2%。

第四季度工业废水和废气重点排污单位合计监督性监测达标率为96.8%。

2019年全年工业废水和废气重点排污单位合计监督性监测达标率为95.4%。

三、污水处理厂

根据《2019年浙江省排污单位监督性监测工作方案》（浙环函〔2019〕141号）的要求，污水处理厂监督性监测频次见表4。

表4  2019年温州市污水处理厂监督性监测计划表

| 企业名称 | 县 （市、区） | 建设厅 名单级别 | 性质 | 设计处理能力（万吨/日） | 监测频次（次/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温州鹿城轻工特色园区污水处理厂 | 鹿城区 | 设区市 | 城镇 | 1 | 4 |
| 温州七都污水处理厂 | 鹿城区 | 设区市 | 城镇 | \ | 4 |
| 温州市创源水务有限公司 | 鹿城区 | 设区市 | 城镇 | 25 | 4 |
| 温州杭钢水务有限公司 | 鹿城区 | 设区市 | 城镇 | 40 | 4 |
| 温州市后京电镀污水处理有限公司 | 鹿城区 | \ | 工业 | 1.2 | 1 |
| 温州中环水务有限公司 | 龙湾区 | 设区市 | 城镇 | 15 | 4 |
| 温州市龙湾环科电镀污水处理厂 | 龙湾区 | \ | 工业 | 1 | 1 |
| 瞿溪污水处理厂 | 瓯海区 | 设区市 | 城镇 | 0.4 | 4 |
| 温州市排水有限公司南片污水处理厂 | 瓯海区 | 设区市 | 城镇 | 4 | 4 |
| 仙岩污水处理厂 | 瓯海区 | 设区市 | 城镇 | 1 | 4 |
| 泽雅污水处理厂 | 瓯海区 | 设区市 | 城镇 | 0.5 | 4 |
| 温州嘉鸿废水处理有限公司 | 瓯海区 | \ | 工业 | 1 | 1 |
| 温州弘业污水处理有限公司 | 开发区 | 设区市 | 城镇 | 3 | 4 |
| 温州洪城水业环保有限公司 | 开发区 | 设区市 | 城镇 | 5 | 4 |
| 温州海城电镀中心服务有限公司 | 开发区 | \ | 工业 | 0.336 | 1 |
| 温州瓯江口新区西片污水处理厂 | 瓯江口区 | 设区市 | 城镇 | 1.9 | 4 |
| 温州市洞头水务发展有限公司 | 洞头区 | 设区市 | 城镇 | 0.8 | 4 |
| 永嘉县桥头污水处理厂 | 永嘉县 | 建制镇 | 城镇 | 1 | 1 |
| 永嘉县伟明污水处理有限公司 | 永嘉县 | 建制镇 | 城镇 | 5 | 1 |
| 永嘉县桥下镇污水处理厂 | 永嘉县 | 建制镇 | 城镇 | 0.5 | 1 |
| 永嘉县上塘中心城区污水净化站 | 永嘉县 | 县级 | 城镇 | 1 | 4 |
| 永嘉县东瓯污水处理有限公司 | 永嘉县 | \ | 工业 | 0.24 | 1 |
| 永嘉县桥头南片电镀污水处理有限公司 | 永嘉县 | \ | 工业 | 0.256 | 1 |
| 永嘉县益企污水处理有限公司 | 永嘉县 | \ | 工业 | 0.064 | 1 |
| 东海污水处理厂 | 平阳县 | 建制镇 | 城镇 | 1 | 1 |
| 平阳水头污水处理厂 | 平阳县 | 建制镇 | 城镇 | 3 | 1 |
| 萧江污水处理厂 | 平阳县 | 建制镇 | 城镇 | 0.75 | 1 |
| 浙江国水环保科技有限公司 | 平阳县 | 县级 | 城镇 | 6 | 4 |
| 平阳海源污水处理有限公司 | 平阳县 | \ | 工业 | 0.65 | 1 |
| 平阳县和佳污水处理有限公司 | 平阳县 | \ | 工业 | 1 | 1 |
| 平阳县清源污水处理有限公司 | 平阳县 | \ | 工业 | 0.4 | 1 |
| 文成县黄坦镇污水处理厂 | 文成县 | 建制镇 | 城镇 | 0.25 | 1 |
| 文成县珊溪巨屿污水处理厂 | 文成县 | 建制镇 | 城镇 | 0.5 | 1 |
| 南田污水处理厂 | 文成县 | 建制镇 | 城镇 | 0.1 | 1 |
| 百丈漈污水处理厂 | 文成县 | 建制镇 | 城镇 | 0.1 | 1 |
| 文成县城东污水处理有限公司 | 文成县 | 县级 | 城镇 | 1 | 4 |
| 苍南县临港污水处理有限公司 | 苍南县 | 建制镇 | 城镇 | 1.8 | 1 |
| 苍南县龙港污水处理有限公司 | 苍南县 | 建制镇 | 城镇 | 6 | 1 |
| 苍南县河滨污水处理厂 | 苍南县 | 县级 | 城镇 | 6 | 4 |
| 彭溪镇污水处理厂 | 泰顺县 | 建制镇 | 城镇 | 0.02 | 1 |
| 司前畲族镇生活污水处理厂 | 泰顺县 | 建制镇 | 城镇 | 0.1 | 1 |
| 三魁污水处理厂 | 泰顺县 | 建制镇 | 城镇 | 0.08 | 1 |
| 泗溪镇污水处理厂 | 泰顺县 | 建制镇 | 城镇 | 0.1 | 1 |
| 筱村镇污水处理厂 | 泰顺县 | 建制镇 | 城镇 | 0.1 | 1 |
| 雅阳镇污水处理厂 | 泰顺县 | 建制镇 | 城镇 | 0.1 | 1 |
| 泰顺飞云水务有限公司 | 泰顺县 | 县级 | 城镇 | 1 | 4 |
| 大荆污水处理厂 | 乐清市 | 建制镇 | 城镇 | 0.5 | 1 |
| 清江污水处理厂 | 乐清市 | 建制镇 | 城镇 | 0.35 | 1 |
| 乐清市水环境处理有限责任公司 | 乐清市 | 县级 | 城镇 | 12 | 4 |
| 乐清市紫光环保水处理有限公司 | 乐清市 | 县级 | 城镇 | 4.6 | 4 |
| 乐清市芙蓉污水处理有限公司 | 乐清市 | \ | 工业 | 0.012 | 1 |
| 乐清市荣禹污水处理有限公司 | 乐清市 | \ | 工业 | 0.6 | 1 |
| 高楼污水处理厂 | 瑞安市 | 建制镇 | 城镇 | 0.2 | 1 |
| 湖岭污水处理厂 | 瑞安市 | 建制镇 | 城镇 | 0.3 | 1 |
| 陶山污水处理厂 | 瑞安市 | 建制镇 | 城镇 | 0.5 | 1 |
| 瑞安市排水有限公司马屿污水处理厂 | 瑞安市 | 建制镇 | 城镇 | 0.25 | 1 |
| 瑞安市富春紫光水务有限公司 | 瑞安市 | 县级 | 城镇 | 2.5 | 4 |
| 瑞安紫光水业有限公司 | 瑞安市 | 县级 | 城镇 | 14 | 4 |
| 瑞安市华邦印染产业园有限公司 | 瑞安市 | \ | 工业 | 1.5 | 1 |
| 瑞安市洁达废水处理有限公司 | 瑞安市 | \ | 工业 | 0.12 | 1 |
| 瑞安市绿净污水处理有限公司 | 瑞安市 | \ | 工业 | 1.2 | 1 |

2019年第4季度共监测大型集中式工业污水处理厂及城镇生活污水处理厂30家，合计日处理水量141.6845万吨，设计总处理水量163.2300万吨，总体运行负荷为86.8%。其中属于大型集中式工业污水处理厂的有2家，合计日处理水量0.7105万吨；属于城镇生活污水处理厂28家，合计日处理水量140.9740万吨。

#### 监测结果，大型集中式工业污水处理厂监测2家，达标2家，按处理水量评价，实际日处理水量为0.7105万吨，日达标水量0.7105万吨，达标率为100%（上年同期为91.6%）。

#### 城镇生活污水处理厂监测28家，达标28家。按处理水量来评价，第4季度实际日处理水量140.9740万吨，日达标水量140.9740万吨，达标率为100%（上年同期为98.3%）。

#### 2019年第4季度大型集中式工业污水处理厂和城镇生活污水处理厂合计日平均处理水量141.6845万吨，达标水量141.6845万吨，监督性监测达标率为100%（上年同期为98.0%）。

#### 2019年1~12月季均处理水量之和8.4510万吨，季均达标水量之和8.4510万吨，达标率为100%（上年同期为92.8%）；2019年1~12月城镇生活污水处理厂季均处理水量之和610.0644万吨，季均达标水量之和602.4603万吨，达标率为98.8%（上年同期为83.0%），其中县级以上城镇污水处理厂1~12月达标率为99.0%。

#### 2019年1~12月大型集中式工业污水处理厂和城镇生活污水处理厂季均处理水量之和618.5154万吨，季均达标水量之和610.9113万吨，达标率为98.4%（上年同期为83.3%）。

表5  2019年第4季度各区域污水处理厂运行情况汇总表

| 区域 | 监测家数（家） | 设计能力 （万吨/日） | 实际水量 （万吨/日） | 运行负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 鹿城区 | 4 | 67.0000 | 59.5639 | 88.9% |
| 龙湾区 | 2 | 16.0000 | 11.1500 | 69.7% |
| 瓯海区 | 3 | 4.9000 | 4.6656 | 95.2% |
| 经开区 | 2 | 8.0000 | 8.2982 | 103.7% |
| 瓯江口区 | 1 | 1.9000 | 0.6364 | 33.5% |
| 洞头区 | 1 | 0.8000 | 0.4008 | 50.1% |
| 永嘉县 | 1 | 1.5000 | 0.9690 | 64.6% |
| 平阳县 | 1 | 6.0000 | 5.7794 | 96.3% |
| 苍南县 | 3 | 13.8000 | 11.3000 | 81.9% |
| 文成县 | 4 | 1.7000 | 1.2500 | 73.5% |
| 泰顺县 | 1 | 0.0800 | 0.0789 | 98.6% |
| 乐清市 | 5 | 18.0500 | 15.6305 | 86.6% |
| 瑞安市 | 2 | 23.5000 | 21.9618 | 93.5% |
| 全市 | 30 | 163.23 | 141.6845 | 86.8% |

表6  2019年1~12月各区域污水处理厂运行情况汇总表

| 区域 | 监测家数（家） | 设计能力 （万吨/日） | 实际水量 （万吨/日） | 运行负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 鹿城区 | 5 | 68.2 | 61.8250 | 90.7% |
| 龙湾区 | 2 | 16 | 14.0417 | 87.8% |
| 瓯海区 | 5 | 6.8 | 6.2605 | 92.1% |
| 经开区 | 3 | 8.336 | 8.0406 | 96.5% |
| 瓯江口区 | 1 | 1.9 | 0.7478 | 39.4% |
| 洞头区 | 1 | 0.8 | 0.5789 | 72.4% |
| 永嘉县 | 8 | 8.816 | 6.8030 | 77.2% |
| 平阳县 | 7 | 12.62 | 10.1227 | 80.2% |
| 苍南县 | 3 | 13.8 | 12.1929 | 88.4% |
| 文成县 | 5 | 1.95 | 1.3150 | 67.4% |
| 泰顺县 | 6 | 1.4 | 1.441 | 102.9% |
| 乐清市 | 6 | 18.062 | 15.9196 | 88.1% |
| 瑞安市 | 9 | 28.32 | 23.7628 | 83.9% |
| 全市 | 61 | 187.004 | 163.0515 | 87.2% |

表7  2019年第4季度集中式工业污水处理厂达标情况汇总

水量单位：万吨/日

| 区域 | 企业名称 | 监测 日期 | 设计处理能力 | 实际 处理 水量 | 平均 达标 水量 | 是否 达标 | 超标项目及倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 龙湾区 | 温州市龙湾环科电镀污水处理厂 | 10/14 | 1 | 0.1500 | 0.1500 | 达标 | \ |
| 乐清市 | 乐清市荣禹污水处理有限公司 | 11/25 | 0.6 | 0.5605 | 0.5605 | 达标 | \ |
| 合计 | 0.7105 | 0.7105 | \ | \ |

表8  2019年1~12月集中式工业污水处理厂达标情况汇总                 水量单位：万吨/日

| 区域 | 企业名称 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 | 1~12月季均 处理水量之和 | 1~12月季均 达标水量之和 | 达标率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平均处理水量 | 平均达标水量 | 是否达标 | 平均处理水量 | 平均达标水量 | 是否达标 | 平均处理水量 | 平均达标水量 | 是否达标 | 平均处理水量 | 平均达标水量 | 是否达标 |  |  |  |
| 鹿城区 | 温州市后京电镀污水处理有限公司 | 0.8497 | 0.8497 | 达标 | 0.9102 | 0.9102 | 达标 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 1.7599 | 1.7599 | 100% |
| 龙湾区 | 温州市龙湾环科电镀污水处理厂 | 0.3750 | 0.3750 | 达标 | \ | \ | \ | 0.1500 | 0.1500 | 达标 | 0.1500 | 0.1500 | 达标 | 0.6750 | 0.6750 | 100% |
| 瓯海区 | 温州嘉鸿废水处理有限公司 | 0.5726 | 0.5726 | 达标 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 0.5726 | 0.5726 | 100% |
| 经开区 | 温州海城电镀中心服务有限公司 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 0.1642 | 0.1642 | 达标 | \ | \ | \ | 0.1642 | 0.1642 | 100% |
| 永嘉县 | 永嘉县东瓯污水处理有限公司 | 0.1479 | 0.1479 | 达标 | 0.1872 | 0.1872 | 达标 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 0.3351 | 0.3351 | 100% |
| 永嘉县 | 永嘉县桥头北片电镀污水处理有限公司 | 0.1930 | 0.1930 | 达标 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 0.1930 | 0.1930 | 100% |
| 永嘉县 | 永嘉县桥头南片电镀污水处理有限公司 | 0.1930 | 0.1930 | 达标 | 0.1815 | 0.1815 | 达标 | 0.1942 | 0.1942 | 达标 | \ | \ | \ | 0.5687 | 0.5687 | 100% |
| 永嘉县 | 永嘉县益企污水处理有限公司 | 0.0644 | 0.0644 | 达标 | 0.0600 | 0.0600 | 达标 | 0.0680 | 0.0680 | 达标 | \ | \ | \ | 0.1924 | 0.1924 | 100% |
| 平阳县 | 平阳海源污水处理有限公司 | 0.1000 | 0.1000 | 达标 | 0.2000 | 0.2000 | 达标 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 0.3000 | 0.3000 | 100% |
| 平阳县 | 平阳县和佳污水处理有限公司 | \ | \ | \ | 0.6500 | 0.6500 | 达标 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 0.6500 | 0.6500 | 100% |
| 平阳县 | 平阳县清源污水处理有限公司 | 0.1600 | 0.1600 | 达标 | 0.2000 | 0.2000 | 达标 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 0.3600 | 0.3600 | 100% |
| 乐清市 | 乐清市芙蓉污水处理有限公司 | 0.0064 | 0.0064 | 达标 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 0.0064 | 0.0064 | 100% |
| 乐清市 | 乐清市荣禹污水处理有限公司 | 0.5593 | 0.5593 | 达标 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 0.5605 | 0.5605 | 达标 | 1.1198 | 1.1198 | 100% |
| 瑞安市 | 瑞安市洁达废水处理有限公司 | 0.0703 | 0.0703 | 达标 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 0.0703 | 0.0703 | 100% |
| 瑞安市 | 瑞安市华邦印染产业园有限公司 | 1.0249 | 1.0249 | 达标 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 1.0249 | 1.0249 | 100% |
| 瑞安市 | 瑞安市绿净污水处理有限公司 | 0.4587 | 0.4587 | 达标 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 0.4587 | 0.4587 | 100% |
| 合计 | 4.7752 | 4.7752 | \ | 2.3889 | 2.3889 | \ | 0.5764 | 0.5764 | \ | 0.7105 | 0.7105 | \ | 8.4510 | 8.4510 | 100% |

表9  2019年第4季度城镇生活污水处理厂达标情况汇总

水量单位：万吨/日

| 区域 | 企业名称 | 设计处理能力 | 第4季度平均 处理水量 | 第4季度平均达标水量 | 达标率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鹿城区 | 温州市创源水务有限公司 | 25 | 23.8844 | 23.8844 | 100% |
| 鹿城区 | 温州杭钢水务有限公司 | 40 | 34.9712 | 34.9712 | 100% |
| 鹿城区 | 温州鹿城轻工特色园区污水处理厂 （温州清波污水处理有限公司） | 1 | 0.6233 | 0.6233 | 100% |
| 鹿城区 | 温州市排水有限公司七都岛污水处理厂 | 1 | 0.0850 | 0.0850 | 100% |
| 龙湾区 | 温州中环水务有限公司 | 15 | 11.0000 | 11.0000 | 100% |
| 瓯海区 | 瞿溪污水处理厂 | 0.4 | 0.4859 | 0.4859 | 100% |
| 瓯海区 | 温州市排水有限公司南片污水处理厂 | 4 | 3.7581 | 3.7581 | 100% |
| 瓯海区 | 泽雅污水处理厂 | 0.5 | 0.4216 | 0.4216 | 100% |
| 经开区 | 温州弘业污水处理有限公司 | 3 | 3.0182 | 3.0182 | 100% |
| 经开区 | 温州洪城水业环保有限公司 | 5 | 5.2800 | 5.2800 | 100% |
| 瓯江口区 | 温州瓯江口新区西片污水处理厂 | 1.9 | 0.6364 | 0.6364 | 100% |
| 洞头区 | 温州市洞头水务发展有限公司 | 0.8 | 0.4008 | 0.4008 | 100% |
| 永嘉县 | 永嘉县上塘中心城区污水净化站 | 1 | 0.9690 | 0.9690 | 100% |
| 平阳县 | 浙江国水环保科技有限公司 | 6 | 5.7794 | 5.7794 | 100% |
| 苍南县 | 苍南县河滨污水处理有限公司 | 6 | 4.5000 | 4.5000 | 100% |
| 苍南县 | 苍南县龙港污水处理有限公司 | 6 | 5.3000 | 5.3000 | 100% |
| 苍南县 | 苍南县临港污水处理有限公司 | 1.8 | 1.5000 | 1.5000 | 100% |
| 文成县 | 文成县城东污水处理有限公司 | 1.0 | 1.0673 | 1.0673 | 100% |
| 文成县 | 文成县南田镇污水处理厂 | 0.1 | 0.0635 | 0.0635 | 100% |
| 文成县 | 文成县珊溪巨屿污水处理厂 | 0.5 | 0.0793 | 0.0793 | 100% |
| 文成县 | 文成县百丈漈污水处理厂 | 0.1 | 0.0399 | 0.0399 | 100% |
| 泰顺县 | 泰顺县三魁镇污水处理厂 | 0.08 | 0.0789 | 0.0789 | 100% |
| 乐清市 | 乐清市水环境处理有限责任公司 | 12 | 10.5000 | 10.5000 | 100% |
| 乐清市 | 乐清市紫光环保水处理有限公司 | 4.6 | 3.8000 | 3.8000 | 100% |
| 乐清市 | 乐清市大荆污水处理厂 | 0.5 | 0.4200 | 0.4200 | 100% |
| 乐清市 | 乐清市清江污水处理厂 | 0.35 | 0.3500 | 0.3500 | 100% |
| 瑞安市 | 瑞安紫光水业有限公司 | 14 | 19.7118 | 19.7118 | 100% |
| 瑞安市 | 瑞安市富春紫光水务有限公司 （瑞安市江南污水处理工程） | 2.5 | 2.2500 | 2.2500 | 100% |
| 合计 | 140.9740 | 140.9740 | 100% |

表10  2019年1~12月城镇生活污水处理厂达标情况汇总

水量单位：万吨/日

| 区域 | 企业名称 | 第1季度 实际 处理水量 | 第2季度 实际 处理水量 | 第3季度 实际 处理水量 | 第4季度 实际 处理水量 | 1~12月 季均处理 水量之和 | 1~12月 季均达标 水量之和 | 达标率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鹿城区 | 温州市创源水务有限公司 | 23.2832 | 25.0560 | 24.5112 | 23.8844 | 96.7348 | 96.7348 | 100% |
| 鹿城区 | 温州杭钢水务有限公司 | 35.7028 | 37.2238 | 37.2286 | 34.9712 | 145.1264 | 145.1264 | 100% |
| 鹿城区 | 温州鹿城轻工特色园区污水处理厂 （温州清波污水处理有限公司） | 0.5975 | 0.6451 | 0.7593 | 0.6233 | 2.6252 | 2.4210 | 92.2% |
| 鹿城区 | 温州市排水有限公司七都岛污水处理厂 | 0.4004 | 0.4204 | 0.3106 | 0.0850 | 1.2164 | 1.2164 | 100% |
| 龙湾区 | 温州中环水务有限公司 | 14.4000 | 13.6000 | 15.1000 | 11.0000 | 54.1000 | 49.0000 | 90.6% |
| 瓯海区 | 仙岩污水处理厂 | 0.9264 | 0.8765 | 0.2572 | \ | 2.0601 | 2.0601 | 100% |
| 瓯海区 | 瞿溪污水处理厂 | 0.4785 | 0.5189 | 0.4626 | 0.4859 | 1.9459 | 1.9459 | 100% |
| 瓯海区 | 温州市排水有限公司南片污水处理厂 | 3.9598 | 4.2528 | 4.1283 | 3.7581 | 16.0990 | 16.0990 | 100% |
| 瓯海区 | 泽雅污水处理厂 | 0.4071 | 0.4416 | 0.4261 | 0.4216 | 1.6964 | 1.6964 | 100% |
| 经开区 | 温州弘业污水处理有限公司 | 2.6406 | 3.0454 | 2.9231 | 3.0182 | 11.6273 | 11.6273 | 100% |
| 经开区 | 温州洪城水业环保有限公司 | 4.8727 | 5.1896 | 5.2622 | 5.2800 | 20.6045 | 20.6045 | 100% |
| 瓯江口区 | 温州瓯江口新区西片污水处理厂 | 0.8094 | 0.7112 | 0.7111 | 0.6364 | 2.8681 | 2.8681 | 100% |
| 洞头区 | 温州市洞头水务发展有限公司 | 0.6290 | 0.5723 | 0.6199 | 0.4008 | 2.2220 | 2.2220 | 100% |
| 永嘉县 | 永嘉县上塘中心城区污水净化站 | 0.9811 | 1.0218 | 1.0896 | 0.9690 | 4.0615 | 4.0615 | 100% |
| 永嘉县 | 永嘉县伟明污水处理有限公司 | 3.8600 | 4.2400 | 3.6700 | \ | 11.7700 | 11.7700 | 100% |
| 永嘉县 | 永嘉县桥头镇污水处理厂 | 0.8424 | 0.8400 | \ | \ | 1.6824 | 1.6824 | 100% |
| 永嘉县 | 永嘉县桥下镇污水处理厂 | 0.4404 | 0.4002 | \ | \ | 0.8406 | 0.8406 | 100% |
| 平阳县 | 浙江国水环保科技有限公司 | 5.9133 | 5.9387 | 6.4188 | 5.7794 | 24.0502 | 24.0502 | 100% |
| 平阳县 | 萧江污水处理厂 | 0.7574 | 0.6928 | \ | \ | 1.4502 | 1.4502 | 100% |
| 平阳县 | 平阳水头污水处理厂 | 1.6105 | 1.6051 | \ | \ | 3.2156 | 3.2156 | 100% |
| 平阳县 | 平阳县东海污水处理厂 | 0.7153 | 0.9010 | 0.8923 | \ | 2.5086 | 2.5086 | 100% |
| 苍南县 | 苍南县河滨污水处理有限公司 | 5.2667 | 4.9000 | 4.5000 | 4.5000 | 19.1667 | 19.1667 | 100% |
| 苍南县 | 苍南县龙港污水处理有限公司 | 5.4000 | 6.7000 | 6.1000 | 5.3000 | 23.5000 | 23.5000 | 100% |
| 苍南县 | 苍南县临港污水处理有限公司 | 1.7000 | 0.6000 | 1.7000 | 1.5000 | 5.5000 | 3.2000 | 58.2% |
| 文成县 | 文成县城东污水处理有限公司 | 0.9510 | 0.9644 | 0.9655 | 1.0673 | 3.9482 | 3.9482 | 100% |
| 文成县 | 文成县黄坦镇污水处理厂 | \ | \ | 0.1494 |  | 0.1494 | 0.1494 | 100% |
| 文成县 | 文成县南田镇污水处理厂 | \ | \ | \ | 0.0635 | 0.0635 | 0.0635 | 100% |
| 文成县 | 文成县珊溪巨屿污水处理厂 | \ | \ | \ | 0.0793 | 0.0793 | 0.0793 | 100% |
| 文成县 | 文成县百丈漈污水处理厂 | \ | \ | \ | 0.0399 | 0.0399 | 0.0399 | 100% |
| 泰顺县 | 泰顺飞云水务有限公司污水处理厂 | 1.0451 | 1.0049 | 1.0519 | \ | 3.1018 | 3.1018 | 100% |
| 泰顺县 | 司前畲族镇生活污水处理厂 | 0.1056 | \ | \ | \ | 0.1056 | 0.1056 | 100% |
| 泰顺县 | 泰顺县三魁镇污水处理厂 | \ | \ | \ | 0.0789 | 0.0789 | 0.0789 | 100% |
| 泰顺县 | 筱村镇污水处理厂 | 0.1095 | \ | \ | \ | 0.1095 | 0.1095 | 100% |
| 泰顺县 | 雅阳镇污水处理厂 | \ | 0.0935 | \ | \ | 0.0935 | 0.0935 | 100% |
| 泰顺县 | 彭溪镇污水处理厂 | \ | 0.0207 | \ | \ | 0.0207 | 0.0207 | 100% |
| 乐清市 | 乐清市水环境处理有限责任公司 | 10.9000 | 10.4000 | 10.3000 | 10.5000 | 42.1000 | 42.1000 | 100% |
| 乐清市 | 乐清市紫光环保水处理有限公司 | 3.4000 | 4.4000 | 5.2000 | 3.8000 | 16.8000 | 16.8000 | 100% |
| 乐清市 | 乐清市大荆污水处理厂 | \ | \ | \ | 0.4200 | 0.4200 | 0.4200 | 100% |
| 乐清市 | 乐清市清江污水处理厂 | \ | \ | \ | 0.3500 | 0.3500 | 0.3500 | 100% |
| 瑞安市 | 瑞安紫光水业有限公司 | 17.7587 | 18.5964 | 19.0255 | 19.7118 | 75.0924 | 75.0924 | 100% |
| 瑞安市 | 瑞安市富春紫光水务有限公司 （瑞安市江南污水处理工程） | 2.3248 | 2.5290 | 2.3053 | 2.2500 | 9.4091 | 9.4091 | 100% |
| 瑞安市 | 陶山污水处理厂 | \ | \ | 0.7119 | \ | 0.7119 | 0.7119 | 100% |
| 瑞安市 | 高楼污水处理厂 | \ | \ | 0.1335 | \ | 0.1335 | 0.1335 | 100% |
| 瑞安市 | 湖岭污水处理厂 | \ | \ | 0.2254 | \ | 0.2254 | 0.2254 | 100% |
| 瑞安市 | 瑞安市排水有限公司马屿污水处理厂 | \ | \ | 0.3600 | \ | 0.3600 | 0.3600 | 100% |
| 合计 | 153.1891 | 158.4020 | 157.4993 | 140.9740 | 610.0644 | 602.4603 | 98.8% |

表11  2019年1~12月各区域大型集中式工业污水处理厂监测结果达标情况统计表

水量单位：万吨/日

| 区域 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 | 1~12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 实际处理 水量 | 达标水量 | 达标率 | 实际处理 水量 | 达标水量 | 达标率 | 实际处理 水量 | 达标水量 | 达标率 | 实际处理 水量 | 达标水量 | 达标率 | 季均 处理水量 之和 | 季均 达标水量 之和 | 达标率 |
| 鹿城区 | 0.8497 | 0.8497 | 100% | 0.9102 | 0.9102 | 100% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 1.7599 | 1.7599 | 100% |
| 龙湾区 | 0.3750 | 0.3750 | 100% | \ | \ | \ | 0.1500 | 0.1500 | 100% | 0.1500 | 0.1500 | 100% | 0.6750 | 0.6750 | 100% |
| 瓯海区 | 0.5726 | 0.5726 | 100% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 0.5726 | 0.5726 | 100% |
| 经开区 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 0.1642 | 0.1642 | 100% | \ | \ | \ | 0.1642 | 0.1642 | 100% |
| 永嘉县 | 0.5983 | 0.5983 | 100% | 0.4287 | 0.4287 | 100% | 0.2622 | 0.2622 | 100% | \ | \ | \ | 1.2892 | 1.2892 | 100% |
| 平阳县 | 0.2600 | 0.2600 | 100% | 1.0500 | 1.0500 | 100% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 1.3100 | 1.3100 | 100% |
| 乐清市 | 0.5657 | 0.5657 | 100% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 0.5605 | 0.5605 | 100% | 1.1262 | 1.1262 | 100% |
| 瑞安市 | 1.5539 | 1.5539 | 100% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 1.5539 | 1.5539 | 100% |
| 全市 | 4.7752 | 4.7752 | 100% | 2.3889 | 2.3889 | 100% | 0.5764 | 0.5764 | 100% | 0.7105 | 0.7105 | 100% | 8.4510 | 8.4510 | 100% |

表12  2019年1~12月各区域城镇生活污水处理厂监测结果达标情况统计

水量单位：万吨/日

| 区域 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 | 1~12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 实际 处理水量 | 达标水量 | 达标率 | 实际 处理水量 | 达标水量 | 达标率 | 实际 处理水量 | 达标水量 | 达标率 | 实际 处理水量 | 达标 水量 | 达标率 | 季均 处理 水量之和 | 季均 达标 水量之和 | 达标率 |
| 鹿城区 | 59.9839 | 59.7797 | 99.7% | 63.3453 | 63.3453 | 100% | 62.8097 | 62.8097 | 100% | 59.5639 | 59.5639 | 100% | 245.7028 | 245.4986 | 99.9% |
| 龙湾区 | 14.4000 | 9.3000 | 64.6% | 13.6000 | 13.6000 | 100% | 15.1000 | 15.1000 | 100% | 11.0000 | 11.0000 | 100% | 54.1000 | 49.0000 | 90.6% |
| 瓯海区 | 5.7718 | 5.7718 | 100% | 6.0898 | 6.0898 | 100% | 5.2742 | 5.2742 | 100% | 4.6656 | 4.6656 | 100% | 21.8014 | 21.8014 | 100% |
| 经开区 | 7.5133 | 7.5133 | 100% | 8.2350 | 8.2350 | 100% | 8.1853 | 8.1853 | 100% | 8.2982 | 8.2982 | 100% | 32.2318 | 32.2318 | 100% |
| 瓯江口区 | 0.8094 | 0.8094 | 100% | 0.7112 | 0.7112 | 100% | 0.7111 | 0.7111 | 100% | 0.6364 | 0.6364 | 100% | 2.8681 | 2.8681 | 100% |
| 洞头区 | 0.6290 | 0.6290 | 100% | 0.5723 | 0.5723 | 100% | 0.6199 | 0.6199 | 100% | 0.4008 | 0.4008 | 100% | 2.2220 | 2.2220 | 100% |
| 永嘉县 | 6.1239 | 6.1239 | 100% | 6.5020 | 6.5020 | 100% | 4.7596 | 4.7596 | 100% | 0.9690 | 0.9690 | 100% | 18.3545 | 18.3545 | 100% |
| 平阳县 | 8.9965 | 8.9965 | 100% | 9.1376 | 9.1376 | 100% | 7.3111 | 7.3111 | 100% | 5.7794 | 5.7794 | 100% | 31.2246 | 31.2246 | 100% |
| 苍南县 | 12.3667 | 10.6667 | 86.3% | 12.2000 | 11.6000 | 95.1% | 12.3000 | 12.3000 | 100% | 11.3000 | 11.3000 | 100% | 48.1667 | 45.8667 | 95.2% |
| 文成县 | 0.9510 | 0.9510 | 100% | 0.9644 | 0.9644 | 100% | 1.1149 | 1.1149 | 100% | 1.2500 | 1.2500 | 100% | 4.2803 | 4.2803 | 100% |
| 泰顺县 | 1.2602 | 1.2602 | 100% | 1.1191 | 1.1191 | 100% | 1.0519 | 1.0519 | 100% | 0.0789 | 0.0789 | 100% | 3.5100 | 3.5100 | 100% |
| 乐清市 | 14.3000 | 14.3000 | 100% | 14.8000 | 14.8000 | 100% | 15.5000 | 15.5000 | 100% | 15.0700 | 15.0700 | 100% | 59.6700 | 59.6700 | 100% |
| 瑞安市 | 20.0835 | 20.0835 | 100% | 21.1254 | 21.1254 | 100% | 22.7616 | 22.7616 | 100% | 21.9618 | 21.9618 | 100% | 85.9323 | 85.9323 | 100% |
| 全市 | 153.1891 | 146.1850 | 95.4% | 158.4020 | 157.8020 | 99.6% | 157.4993 | 157.4993 | 100% | 140.9740 | 140.9740 | 100% | 610.0644 | 602.4603 | 98.8% |

四、重金属重点排污单位

1、重金属重点排污单位

第4季度共监测重金属重点排污单位10家，达标9家，出现超要1家，达标率为96.7%。

表13  温州市第4季度重金属重点排污单位超标情况汇总

| 序号 | 县(市、区） | 企业名称 | 监测日期 | 超标项目 | 超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 经开区 | 福达合金材料股份有限公司 | 10/30 | 总镉 总镍 | 0.70 0.28 |

表14  温州市第4季度重金属重点排污单位区域达标率统计

| 序号 | 区域 | 监测家数 | 达标率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 瓯海区 | 1 | 100% |
| 2 | 经开区 | 4 | 91.7% |
| 3 | 瑞安市 | 1 | 100% |
| 4 | 平阳县 | 4 | 100% |
| 全市 | 10 | 96.7% |

2019年1~12月共监测重金属企业20家，达标率为98.3%。

2、“十二五”重金属规划企业

第4季度共监测“十二五”重金属规划企业55家，达标率为100%。

2019年1~12月共监测“十二五”重金属规划企业197家，达标率为100%。

五、危险废物重点排污单位

第4季度共监测危废废水重点排污单位18家，全部达标，达标率为100%；监测危废废气重点排污单位19家，全部达标，达标率为100%。

表15  温州市第4季度危废废水重点排污单位区域达标率统计

| 序号 | 区域 | 监测家数 | 达标率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鹿城区 | 2 | 100% |
| 2 | 瓯海区 | 3 | 100% |
| 3 | 永嘉县 | 4 | 100% |
| 4 | 平阳县 | 2 | 100% |
| 5 | 苍南县 | 1 | 100% |
| 6 | 乐清市 | 4 | 100% |
| 7 | 瑞安市 | 2 | 100% |
| 全市 | 18 | 100% |

表16  温州市第4季度危废废气重点排污单位区域达标率统计

| 序号 | 区域 | 监测家数 | 达标率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鹿城区 | 2 | 100% |
| 2 | 龙湾区 | 1 | 100% |
| 3 | 瓯海区 | 1 | 100% |
| 4 | 洞头区 | 1 | 100% |
| 5 | 永嘉县 | 2 | 100% |
| 6 | 平阳县 | 2 | 100% |
| 7 | 苍南县 | 2 | 100% |
| 8 | 乐清市 | 5 | 100% |
| 9 | 瑞安市 | 3 | 100% |
| 全市 | 19 | 100% |

2019年1~12月共监测危废废水企业37家，达标率为100%；监测危废废气企业21家，达标率为97.6%。

- 其他重点排污单位

第4季度共监测其他重点排污单位10家，全部达标，达标率为100%。

表17  温州市第4季度其他重点排污单位区域达标率统计

| 序号 | 区域 | 监测家数 | 达标率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 龙湾区 | 1 | 100% |
| 2 | 永嘉县 | 2 | 100% |
| 3 | 平阳县 | 1 | 100% |
| 4 | 文成县 | 1 | 100% |
| 5 | 苍南县 | 2 | 100% |
| 6 | 乐清市 | 2 | 100% |
| 7 | 瑞安市 | 1 | 100% |
| 全市 | 10 | 100% |

2019年1~12月共监测其他重点排污单位23家，达标率为89.9%。

附录一：达标评价与达标率计算

⒈达标评价

⑴一次监测结果中任一污染物平均浓度超过排放标准规定的限值，

则该污水处理厂此次监测结果判定为不达标。

⑵评价方式为按照本期开展的全部监测指标评价。

⒉达标率计算

⑴单家污水处理厂达标率：评价时段内各次监测达标水量之和占各次实际处理水量之和的百分比，计算公式为：

式中：E—单个评价对象达标率

q达—评价对象单次监测达标水量

q实—评价对象单次实际处理水量

⑵区域达标率：评价区域内各污水处理厂监测达标水量之和占各污水处理厂日均实际处理水量之和的百分比，计算公式为：

式中：D—评价区域的评价对象达标率

Q达—评价区域的评价对象监测达标水量，。

Q实—评价区域的评价对象实际处理水量日均值。

# Text boxes

2019-12-31

温州市重点排污单位监督性监测报告

（2019年第4季度）

温州市环境监测中心站