## 废水监测数据审核表
附表1 2018年第三季度温州市工业废水重点排污单位监督性监测达标情况
行政区 | 企业名称 | 行业名称 | 受纳水体 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 监测日期 | 生产负荷(%) | 监测点流量(吨/天) | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注
鹿城区 | 温州菜篮子发展有限公司豆制品厂 | 农副食品加工业 | 瓯江流域 | 排放口 |  |  | 2018/7/18 0:00:00 |  | 320.00 | 硝酸盐 | 58.6 |  | mg/L
[5 empty] | 污水综合排放标准 | /1998年1月1日起建成（包括改、扩建）的单位/适用排污单位范围/一般的排污单位/三级标准 |  |  |  | 动植物油 | <0.16 | 100 | mg/l | 是
[10 empty] | PH值 | 6.65 | 6-9 | 无量纲 | 是
[10 empty] | 生化需氧量 | 2.4 | 300 | mg/l | 是
[10 empty] | 化学需氧量 | 126 | 500 | mg/l | 是
[10 empty] | 悬浮物 | 31 | 400 | mg/l | 是
[10 empty] | 氨氮 | 0.82 |  | mg/L
鹿城区 | 温州菜篮子肉类联合屠宰有限公司 | 畜禽屠宰 | 瓯江流域 | 排放口 |  |  | 2018/7/16 0:00:00 |  | 231.00 | 粪大肠菌群数 | <20 |  | mg/L
[5 empty] | 污水综合排放标准 | /1998年1月1日起建成（包括改、扩建）的单位/适用排污单位范围/一般的排污单位/一级标准 |  |  |  | 氨氮 | 0.48 | 15 | mg/L | 是
[10 empty] | 动植物油 | <0.16 | 10 | mg/l | 是
[10 empty] | PH值 | 6.72 | 6-9 | 无量纲 | 是
[10 empty] | 生化需氧量 | <2 | 20 | mg/l | 是
[10 empty] | 化学需氧量 | 42 | 100 | mg/l | 是
[10 empty] | 悬浮物 | 4 | 70 | mg/l | 是
鹿城区 | 温州快鹿集团公司 | 调味品、发酵制品制造 | 瓯江流域 | 排放口 |  |  | 2018/7/19 0:00:00 |  | 80.00 | 总磷 | 0.49 |  | mg/L
[10 empty] | 总氮 | 16.3 |  | mg/L
[5 empty] | 污水综合排放标准 | /1997年12月31日之前建设（包括改、扩建）单位/第二类污染物最高允许排放浓度/适用排污单位范围/味精、酒精、皮革、化纤浆粕工业/三级标准 |  |  |  | 化学需氧量 | 38 | 1000 | mg/L | 是
[10 empty] | 色度 | <4 |  | 倍
[10 empty] | 悬浮物 | 4 | 400 | mg/L | 是
[10 empty] | PH值 | 7.02 | 6-9 | 无量纲 | 是
[10 empty] | 生化需氧量 | <2 | 600 | mg/L | 是
鹿城区 | 温州市兢业染织有限公司 | 棉、化纤印染精加工 | 瓯江流域 | 排放口 | 污水综合排放标准 | /1998年1月1日起建成（包括改、扩建）的单位/适用排污单位范围/染料工业/一级标准 | 2018/7/9 0:00:00 | 34.9 | 279.00 | PH值 | 7.15 | 6-9 | 无量纲 | 是
[10 empty] | 化学需氧量 | 64 | 100 | mg/l | 是
[10 empty] | 色度 | 8 | 50 | 倍 | 是
[10 empty] | 悬浮物 | 30 | 70 | mg/l | 是
[10 empty] | 氨氮 | 4.38 | 15 | mg/L | 是
龙湾区 | 温州宏丰革基布有限公司 | 棉、化纤印染精加工 | 瓯江流域 | 车间排口 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | /现有企业/自2013年1月1日起至2014年12月31日止/一般印染行业（除蜡染行业外）/间接排放 | 2018/9/6 0:00:00 |  |  | 六价铬 | <0.01 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 排放口 |  |  |  | 12.5 | 250.00 | 苯胺类 | 0.48 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | /现有企业/自2015年1月1日起/一般印染行业（除蜡染行业外）/间接排放 |  |  |  | 悬浮物 | 9 | 100 | mg/L | 是
[10 empty] | 总锑 | 0.0106 | 0.1 | mg/L | 是
[10 empty] | 氨氮 | 1.8 | 20 | mg/L | 是
[10 empty] | 总氮 | 2.41 | 30 | mg/L | 是
[10 empty] | PH值 | 6.79 | 6-9 | 无量纲 | 是
[10 empty] | 生化需氧量 | 9.4 | 50 | mg/L | 是
[10 empty] | 总磷 | 0.07 | 1.5 | mg/L | 是
[10 empty] | 化学需氧量 | 69 | 200 | mg/L | 是
[10 empty] | 硫化物 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[10 empty] | 色度 | 8 | 80 | 倍 | 是
龙湾区 | 温州五合印染有限公司 | 棉、化纤印染精加工 | 瓯江流域 | 排放口 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | /现有企业/自2013年1月1日起至2014年12月31日止/一般印染行业（除蜡染行业外）/间接排放 | 2018/8/21 0:00:00 | 33.0 | 500.00 | 苯胺类 | 0.58 | 1 | mg/L | 是
[10 empty] | 六价铬 | <0.01 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | /现有企业/自2015年1月1日起/一般印染行业（除蜡染行业外）/间接排放 |  |  |  | 悬浮物 | <4 | 100 | mg/L | 是
[10 empty] | 总锑 | 0.06 | 0.1 | mg/L | 是
[10 empty] | 氨氮 | 0.7 | 20 | mg/L | 是
[10 empty] | PH值 | 7.88 | 6-9 | 无量纲 | 是
[10 empty] | 生化需氧量 | <2 | 50 | mg/L | 是
[10 empty] | 总磷 | <0.05 | 1.5 | mg/L | 是
[10 empty] | 化学需氧量 | 146 | 200 | mg/L | 是
[10 empty] | 色度 | 32 | 80 | 倍 | 是
[10 empty] | 总氮 | 2.07 | 30 | mg/L | 是
[10 empty] | 硫化物 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
龙湾区 | 浙江康尔达新材料股份有限公司 | 印刷专用设备制造 | 瓯江流域 | 总排口 | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 | /一般排污单位 | 2018/8/21 0:00:00 | 58.3 | 280.00 | 总磷 | 0.09 | 8 | mg/L | 是
[10 empty] | 氨氮 | 2.17 | 35 | mg/L | 是
[5 empty] | 污水综合排放标准 | /1998年1月1日起建成（包括改、扩建）的单位/适用排污单位范围/一般的排污单位/三级标准 |  |  |  | 动植物油 | 0.52 | 100 | mg/l | 是
[10 empty] | PH值 | 6.45 | 6-9 | 无量纲 | 是
[10 empty] | 化学需氧量 | 376 | 500 | mg/l | 是
[10 empty] | 悬浮物 | 9 | 400 | mg/l | 是
龙湾区 | 浙江龙湾化工有限公司 | 化学农药制造 | 瓯江流域 | 排放口 | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 | /一般排污单位 | 2018/7/23 0:00:00 | 40.0 | 20.00 | 总磷 | 0.62 | 8 | mg/L | 是
[10 empty] | 氨氮 | 1.18 | 35 | mg/L | 是
[5 empty] | 污水综合排放标准 | /1998年1月1日起建成（包括改、扩建）的单位/适用排污单位范围/一般的排污单位/三级标准 |  |  |  | PH值 | 8.78 | 6-9 | 无量纲 | 是
[10 empty] | 生化需氧量 | <2 | 300 | mg/l | 是
[10 empty] | 化学需氧量 | 66.8 | 500 | mg/l | 是
[10 empty] | 甲苯 | <0.05 | 0.5 | mg/l | 是
[10 empty] | 悬浮物 | 13 | 400 | mg/l | 是
瓯海区 | 温州市上顺服饰有限公司 | 其他未列明的制造业 | 渤海 | 排放口 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | /现有企业/自2013年1月1日起至2014年12月31日止/一般印染行业（除蜡染行业外）/间接排放 | 2018/9/17 0:00:00 | 62.5 | 750.00 | 苯胺类 | 0.4 | 1 | mg/L | 是
[10 empty] | 六价铬 | <0.01 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | /新建企业－－自2013年1月1日起/一般印染行业（除蜡染行业外）/间接排放 |  |  |  | 悬浮物 | 11 | 100 | mg/L | 是
[10 empty] | 总锑 | 0.0002 | 0.1 | mg/L | 是
[10 empty] | 氨氮 | 2.6 | 20 | mg/L | 是
[10 empty] | 总氮 | 3.68 | 30 | mg/L | 是
[10 empty] | 硫化物 | 0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[10 empty] | PH值 | 6.88 | 6-9 | 无量纲 | 是
[10 empty] | 生化需氧量 | 13 | 50 | mg/L | 是
[10 empty] | 总磷 | 0.75 | 1.5 | mg/L | 是
[10 empty] | 化学需氧量 | 44 | 200 | mg/L | 是
[10 empty] | 色度 | 5 | 80 | 倍 | 是
瓯海区 | 温州正欧服饰洗染有限公司 | 其他未列明的制造业 | 瓯江(龙泉溪、大溪) | 标准排放口 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | /新建企业－－自2013年1月1日起/一般印染行业（除蜡染行业外）/间接排放 | 2018/9/11 0:00:00 | 19.5 | 876.00 | PH值 | 7.26 | 6-9 | 无量纲 | 是
[10 empty] | 化学需氧量 | 53 | 200 | mg/L | 是
[10 empty] | 氨氮 | 3.85 | 20 | mg/L | 是
瓯海区 | 浙江大好大食品有限公司 | 其他未列明的制造业 | 瓯江流域 | 排放口 | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 | /一般排污单位 | 2018/7/19 0:00:00 | 82.0 | 82.00 | 氨氮 | 5.56 | 35 | mg/L | 是
[5 empty] | 污水综合排放标准 | /1998年1月1日起建成（包括改、扩建）的单位/适用排污单位范围/一般的排污单位/三级标准 |  |  |  | PH值 | 7.65 | 6-9 | 无量纲 | 是
[10 empty] | 化学需氧量 | 155 | 500 | mg/l | 是
瓯海区 | 浙江南龙皮业有限公司（温州市瓯海南龙制革厂) | 其他未列明的制造业 | 瓯江流域 | 排放口 | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 | /一般排污单位 | 2018/7/17 0:00:00 | 55.8 | 67.00 | 氨氮 | 0.54 | 35 | mg/L | 是
[5 empty] | 制革及毛皮加工工业水污染物排放标准 | /自2016年1月1日起，现有企业执行表2限值/间接排放/制革企业 |  |  |  | PH值 | 7.82 | 6-9 | 无量纲 | 是
[10 empty] | 化学需氧量 | 48 | 300 | mg/L | 是
瓯海区 | 浙江三和拉链有限公司 | 其他针织品及编织品制造 | 瓯江流域 | 标准排放口 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | /现有企业/自2013年1月1日起至2014年12月31日止/一般印染行业（除蜡染行业外）/间接排放 | 2018/7/12 0:00:00 | 70.0 | 210.00 | 苯胺类 | 0.29 | 1 | mg/L | 是
[10 empty] | 六价铬 | <0.01 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | /新建企业－－自2013年1月1日起/一般印染行业（除蜡染行业外）/间接排放 |  |  |  | 悬浮物 | 19 | 100 | mg/L | 是
[10 empty] | 总锑 | 0.089 | 0.1 | mg/L | 是
[10 empty] | 氨氮 | 3.17 | 20 | mg/L | 是
[10 empty] | 总氮 | 5.05 | 30 | mg/L | 是
[10 empty] | 硫化物 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[10 empty] | PH值 | 6.86 | 6-9 | 无量纲 | 是
[10 empty] | 生化需氧量 | 12.2 | 50 | mg/L | 是
[10 empty] | 总磷 | 0.09 | 1.5 | mg/L | 是
[10 empty] | 化学需氧量 | 54 | 200 | mg/L | 是
[10 empty] | 色度 | 8 | 80 | 倍 | 是
温州市经济技术开发区 | 大自然钢业集团有限公司 | 钢压延加工 | 瓯江流域 | 废水排放口 | 钢铁工业水污染物排放标准 | /现有企业/自2015年1月1日起/间接排放/排放废水pH值小于7时 | 2018/7/23 0:00:00 |  | 450.00 | PH值 | 8.67 | 6-9 | 无量纲 | 是
[10 empty] | 总磷 | 0.08 | 2 | mg/L | 是
[10 empty] | 化学需氧量 | 100 | 200 | mg/L | 是
[10 empty] | 挥发酚 | <0.01 | 1 | mg/L | 是
[10 empty] | 总汞 | 0.00026 | 0.05 | mg/L | 是
[10 empty] | 总镉 | <0.02 | 0.1 | mg/L | 是
[10 empty] | 氟化物 | 0.29 | 20 | mg/L | 是
[10 empty] | 石油类 | <0.16 | 10 | mg/L | 是
[10 empty] | 悬浮物 | 6 | 100 | mg/L | 是
[10 empty] | 总锌 | <0.02 | 4 | mg/L | 是
[10 empty] | 总铁 | 0.16 | 10 | mg/L | 是
[10 empty] | 氨氮 | 5.06 | 15 | mg/L | 是
[10 empty] | 总氮 | 7.53 | 35 | mg/L | 是
[10 empty] | 氰化物（总氰化合物） | <0.016 | 0.5 | mg/L | 是
[10 empty] | 总铬 | <0.12 | 1.5 | mg/L | 是
[10 empty] | 六价铬 | <0.01 | 0.5 | mg/L | 是
[10 empty] | 总砷 | 0.002 | 0.5 | mg/L | 是
[10 empty] | 总铅 | <0.07 | 1 | mg/L | 是
[10 empty] | 总镍 | <0.06 | 1 | mg/L | 是
[10 empty] | 总铜 | <0.02 | 1 | mg/L | 是
温州市经济技术开发区 | 华润雪花啤酒（温州）有限公司 | 啤酒制造 | 瓯江流域 | 废水排放口 | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 | /一般排污单位 | 2018/7/17 0:00:00 |  | 800.00 | 总磷 | 2.59 | 8 | mg/L | 是
[10 empty] | 氨氮 | 18.2 | 35 | mg/L | 是
[5 empty] | 啤酒工业污染物排放标准 | /2008年5月1日现有企业废水排放/啤酒企业/预处理标准 |  |  |  | 化学需氧量 | 149 | 500 | mg/l | 是
[10 empty] | 悬浮物 | 81 | 400 | mg/l | 是
[10 empty] | PH值 | 8.29 | 6-9 | 无量纲 | 是
[10 empty] | 生化需氧量 | 45.6 | 300 | mg/l | 是
温州市经济技术开发区 | 温州诚远制革有限公司 | 塑料人造革、合成革制造 | 瓯江流域 | 废水排放口 | 滨海污水处理厂进水水质标准 | /排放限值 | 2018/9/12 0:00:00 |  | 380.00 | 总氮 | 17.3 | 50 | mg/L | 是
[5 empty] | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 | /一般排污单位 |  |  |  | 总磷 | 0.82 | 8 | mg/L | 是
[10 empty] | 氨氮 | 0.95 | 35 | mg/L | 是
[5 empty] | 合成革与人造革工业污染物排放标准 | /现有企业自2010年7月1日起、新建企业自2008年8月1日起执行的水污染物排放浓度限值 |  |  |  | 甲苯 | <0.008 | 0.1 | mg/L | 是
[10 empty] | 二甲基甲酰胺（DMF） | <1 | 2 | mg/L | 是
[5 empty] | 污水排入城镇下水道水质标准 | /采用二级处理时，排入城镇下水道的污水水质应符合B级的规定 |  |  |  | 色度 | 8 | 64 | 倍 | 是
[5 empty] | 污水综合排放标准 | /1998年1月1日起建成（包括改、扩建）的单位/适用排污单位范围/一般的排污单位/三级标准 |  |  |  | 化学需氧量 | 22 | 500 | mg/l | 是
[10 empty] | PH值 | 7.79 | 6-9 | 无量纲 | 是
[10 empty] | 悬浮物 | <4 | 400 | mg/l | 是
温州市经济技术开发区 | 温州和合拉链有限公司 | 棉、化纤印染精加工 | 瓯江流域 | 排放口 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | /现有企业/自2013年1月1日起至2014年12月31日止/一般印染行业（除蜡染行业外）/间接排放 | 2018/7/24 0:00:00 |  | 160.00 | 苯胺类 | 0.56 | 1 | mg/L | 是
[10 empty] | 六价铬 | <0.01 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | /现有企业/自2015年1月1日起/一般印染行业（除蜡染行业外）/间接排放 |  |  |  | 悬浮物 | 32 | 100 | mg/L | 是
[10 empty] | 总锑 | <0.06 | 0.1 | mg/L | 是
[10 empty] | 氨氮 | 10.3 | 20 | mg/L | 是
[10 empty] | PH值 | 7.26 | 6-9 | 无量纲 | 是
[10 empty] | 生化需氧量 | 13.9 | 50 | mg/L | 是
[10 empty] | 总磷 | 0.19 | 1.5 | mg/L | 是
[10 empty] | 化学需氧量 | 112 | 200 | mg/L | 是
[10 empty] | 总氮 | 13.4 | 30 | mg/L | 是
[10 empty] | 硫化物 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[10 empty] | 色度 | 80 | 80 | 倍 | 是
温州市经济技术开发区 | 温州日胜新材料科技有限公司 | 初级形态的塑料及合成树脂制造 | 瓯江流域 | 废水排放口 |  |  | 2018/8/13 0:00:00 |  | 100.00 | 总有机碳 | 25.9 |  | mg/L
[5 empty] | 滨海污水处理厂进水水质标准 | /排放限值 |  |  |  | 总氮 | 0.72 | 50 | mg/L | 是
[10 empty] | 生化需氧量 | 28.2 | 300 | mg/L | 是
[10 empty] | 化学需氧量 | 45 | 500 | mg/L | 是
[10 empty] | PH值 | 7.03 | 6-9 | 无量纲 | 是
[10 empty] | 悬浮物 | <4 | 400 | mg/L | 是
[5 empty] | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 | /一般排污单位 |  |  |  | 氨氮 | 0.66 | 35 | mg/L | 是
[10 empty] | 总磷 | <0.05 | 8 | mg/L | 是
[5 empty] | 合成革与人造革工业污染物排放标准 | /现有企业自2010年7月1日起、新建企业自2008年8月1日起执行的水污染物排放浓度限值 |  |  |  | 二甲基甲酰胺（DMF） | <1 | 2 | mg/L | 是
[5 empty] | 合成树脂工业污染物排放标准 | /2015年7月1日起新建企业执行/车间或生产设施废水排放口 |  |  |  | 总镉 | <0.02 | 0.1 | mg/L | 是
[10 empty] | 总铬 | <0.12 | 1.5 | mg/L | 是
[10 empty] | 六价铬 | <0.01 | 0.5 | mg/L | 是
[10 empty] | 总砷 | <0.001 | 0.5 | mg/L | 是
[10 empty] | 总铅 | <0.07 | 1 | mg/L | 是
[10 empty] | 总汞 | 0.00018 | 0.05 | mg/L | 是
[10 empty] | 烷基汞 | <0.00001 | 0 | mg/L | 是
[10 empty] | 总镍 | <0.06 | 1 | mg/L | 是
温州市经济技术开发区 | 温州瑞普皮革有限公司 | 塑料人造革、合成革制造 | 瓯江流域 | 废水排放口 | 滨海污水处理厂进水水质标准 | /排放限值 | 2018/8/20 0:00:00 |  | 240.00 | 总氮 | 8.53 | 50 | mg/L | 是
[5 empty] | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 | /一般排污单位 |  |  |  | 总磷 | 0.33 | 8 | mg/L | 是
[10 empty] | 氨氮 | 0.93 | 35 | mg/L | 是
[5 empty] | 合成革与人造革工业污染物排放标准 | /现有企业自2010年7月1日起、新建企业自2008年8月1日起执行的水污染物排放浓度限值 |  |  |  | 甲苯 | <0.008 | 0.1 | mg/L | 是
[10 empty] | 二甲基甲酰胺（DMF） | <1 | 2 | mg/L | 是
[5 empty] | 污水排入城镇下水道水质标准 | /采用二级处理时，排入城镇下水道的污水水质应符合B级的规定 |  |  |  | 色度 | 20 | 64 | 倍 | 是
[5 empty] | 污水综合排放标准 | /1998年1月1日起建成（包括改、扩建）的单位/适用排污单位范围/一般的排污单位/三级标准 |  |  |  | 悬浮物 | <4 | 400 | mg/l | 是
[10 empty] | 化学需氧量 | 10 | 500 | mg/l | 是
[10 empty] | PH值 | 7.49 | 6-9 | 无量纲 | 是
温州市经济技术开发区 | 温州太古可口可乐饮料有限公司 | 碳酸饮料制造 | 瓯江流域 | 废水排放口 | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 | /一般排污单位 | 2018/7/17 0:00:00 |  | 400.00 | 总磷 | 1.94 | 8 | mg/L | 是
[10 empty] | 氨氮 | 14.1 | 35 | mg/L | 是
[5 empty] | 污水综合排放标准 | /1998年1月1日起建成（包括改、扩建）的单位/适用排污单位范围/一般的排污单位/三级标准 |  |  |  | 石油类 | 0.19 | 20 | mg/l | 是
[10 empty] | 动植物油 | 0.2 | 100 | mg/l | 是
[10 empty] | 化学需氧量 | <50 | 500 | mg/l | 是
[10 empty] | 悬浮物 | 22 | 400 | mg/l | 是
[10 empty] | PH值 | 7.2 | 6-9 | 无量纲 | 是
[10 empty] | 生化需氧量 | 11.9 | 300 | mg/l | 是
温州市经济技术开发区 | 温州鑫雅精细化工有限公司 | 初级形态的塑料及合成树脂制造 | 瓯江流域 | 排放口 | 东片污水处理厂进水水质标准 | /排放限值 | 2018/8/16 0:00:00 |  | 65.00 | PH值 | 6.86 | 6-9 | 无量纲 | 是
[10 empty] | 生化需氧量 | 210 | 300 | mg/L | 是
[10 empty] | 化学需氧量 | 345 | 500 | mg/L | 是
[10 empty] | 悬浮物 | 11 | 400 | mg/L | 是
[10 empty] | 总氮 | 1.13 | 70 | mg/L | 是
[5 empty] | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 | /一般排污单位 |  |  |  | 氨氮 | 1.05 | 35 | mg/L | 是
[10 empty] | 总磷 | <0.05 | 8 | mg/L | 是
[5 empty] | 合成革与人造革工业污染物排放标准 | /现有企业自2010年7月1日起、新建企业自2008年8月1日起执行的水污染物排放浓度限值 |  |  |  | 二甲基甲酰胺（DMF） | <1 | 2 | mg/L | 是
[5 empty] | 合成树脂工业污染物排放标准 | /2015年7月1日起新建企业执行/车间或生产设施废水排放口 |  |  |  | 总镉 | <0.02 | 0.1 | mg/L | 是
[10 empty] | 总铬 | <0.12 | 1.5 | mg/L | 是
[10 empty] | 六价铬 | <0.01 | 0.5 | mg/L | 是
[10 empty] | 总砷 | <0.001 | 0.5 | mg/L | 是
[10 empty] | 总汞 | 0.0002 | 0.05 | mg/L | 是
[10 empty] | 烷基汞 | <0.00001 | 0 | mg/L | 是
[10 empty] | 总铅 | <0.07 | 1 | mg/L | 是
[10 empty] | 总镍 | <0.06 | 1 | mg/L | 是
[5 empty] | 污水综合排放标准 | /1998年1月1日起建成（包括改、扩建）的单位/适用排污单位范围/一般的排污单位/三级标准 |  |  |  | 总有机碳 | 122 |  | mg/L
温州市经济技术开发区 | 温州亚展人造革有限公司 | 塑料人造革、合成革制造 | 瓯江流域 | 废水排放口 | 滨海污水处理厂进水水质标准 | /排放限值 | 2018/9/12 0:00:00 |  | 380.00 | 总氮 | 17.3 | 50 | mg/L | 是
[5 empty] | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 | /一般排污单位 |  |  |  | 氨氮 | 0.95 | 35 | mg/L | 是
[10 empty] | 总磷 | 0.82 | 8 | mg/L | 是
[5 empty] | 合成革与人造革工业污染物排放标准 | /现有企业自2010年7月1日起、新建企业自2008年8月1日起执行的水污染物排放浓度限值 |  |  |  | 甲苯 | <0.008 | 0.1 | mg/L | 是
[10 empty] | 二甲基甲酰胺（DMF） | <1 | 2 | mg/L | 是
[5 empty] | 污水排入城镇下水道水质标准 | /采用二级处理时，排入城镇下水道的污水水质应符合B级的规定 |  |  |  | 色度 | 8 | 64 | 倍 | 是
[5 empty] | 污水综合排放标准 | /1998年1月1日起建成（包括改、扩建）的单位/适用排污单位范围/一般的排污单位/三级标准 |  |  |  | 化学需氧量 | 22 | 500 | mg/l | 是
[10 empty] | PH值 | 7.79 | 6-9 | 无量纲 | 是
[10 empty] | 悬浮物 | <4 | 400 | mg/l | 是
温州市经济技术开发区 | 温州永达利合成革有限公司 | 塑料人造革、合成革制造 | 瓯江流域 | 废水排放口 | 滨海污水处理厂进水水质标准 | /排放限值 | 2018/9/12 0:00:00 |  | 380.00 | 总氮 | 17.3 | 50 | mg/L | 是
[5 empty] | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 | /一般排污单位 |  |  |  | 氨氮 | 0.95 | 35 | mg/L | 是
[10 empty] | 总磷 | 0.82 | 8 | mg/L | 是
[5 empty] | 合成革与人造革工业污染物排放标准 | /现有企业自2010年7月1日起、新建企业自2008年8月1日起执行的水污染物排放浓度限值 |  |  |  | 甲苯 | <0.008 | 0.1 | mg/L | 是
[10 empty] | 二甲基甲酰胺（DMF） | <1 | 2 | mg/L | 是
[5 empty] | 污水排入城镇下水道水质标准 | /采用二级处理时，排入城镇下水道的污水水质应符合B级的规定 |  |  |  | 色度 | 8 | 64 | 倍 | 是
[5 empty] | 污水综合排放标准 | /1998年1月1日起建成（包括改、扩建）的单位/适用排污单位范围/一般的排污单位/三级标准 |  |  |  | 悬浮物 | <4 | 400 | mg/l | 是
[10 empty] | 化学需氧量 | 22 | 500 | mg/l | 是
[10 empty] | PH值 | 7.79 | 6-9 | 无量纲 | 是
温州市经济技术开发区 | 浙江康乐药业股份有限公司 | 化学药品原药制造 | 瓯江(龙泉溪、大溪) | 总排口 | 滨海污水处理厂进水水质标准 | /排放限值 | 2018/7/17 0:00:00 |  | 200.00 | PH值 | 6.54 | 6-9 | 无量纲 | 是
[10 empty] | 生化需氧量 | 2.9 | 300 | mg/L | 是
[10 empty] | 化学需氧量 | <50 | 500 | mg/L | 是
[10 empty] | 悬浮物 | 14 | 400 | mg/L | 是
[10 empty] | 总氮 | 37.5 | 50 | mg/L | 是
[10 empty] | 动植物油 | <0.16 |  | mg/L
[5 empty] | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 | /一般排污单位 |  |  |  | 氨氮 | 0.68 | 35 | mg/L | 是
[5 empty] | 混装制剂类制药工业水污染物排放标准 | /现有企业自2010年7月1日起,新建企业自2008年8月1日起执行的水污染物排放限值 |  |  |  | 总有机碳 | 2.9 | 20 | mg/L | 是
洞头县 | 温州金源新材料科技有限公司 | 颜料制造 | 东海 | 排放口 | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 | /染料工业企业 | 2018/8/30 0:00:00 | 87.2 | 686.00 | 氨氮 | 1.96 | 60 | mg/L | 是
[10 empty] | 总磷 | 5.87 | 8 | mg/L | 是
[5 empty] | 污水综合排放标准 | /1998年1月1日起建成（包括改、扩建）的单位/适用排污单位范围/染料工业/三级标准 |  |  |  | 化学需氧量 | 194 | 1000 | mg/l | 是
[10 empty] | 悬浮物 | 7 | 400 | mg/l | 是
[10 empty] | 石油类 | 0.08 | 20 | mg/l | 是
[10 empty] | PH值 | 7.62 | 6-9 | 无量纲 | 是
[10 empty] | 生化需氧量 | <2 | 600 | mg/l | 是
永嘉县 | 温州长城拉链集团有限公司 | 其他未列明的制造业 | 瓯江流域 | 排放口 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | /现有企业/自2013年1月1日起至2014年12月31日止/一般印染行业（除蜡染行业外）/直接排放 | 2018/7/19 0:00:00 | 16.5 | 214.00 | 苯胺类 | 0.2 | 1 | mg/L | 是
[10 empty] | 六价铬 | 0.02 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | /现有企业/自2015年1月1日起/一般印染行业（除蜡染行业外）/直接排放 |  |  |  | 悬浮物 | 8 | 50 | mg/L | 是
[10 empty] | 总锑 | 0.042 | 0.1 | mg/L | 是
[10 empty] | 氨氮 | 0.13 | 10 | mg/L | 是
[10 empty] | 总氮 | 2.55 | 15 | mg/L | 是
[10 empty] | 硫化物 | <0.02 | 0.5 | mg/L | 是
[10 empty] | PH值 | 7.43 | 6-9 | 无量纲 | 是
[10 empty] | 生化需氧量 | 5.2 | 20 | mg/L | 是
[10 empty] | 总磷 | <0.04 | 0.5 | mg/L | 是
[10 empty] | 化学需氧量 | 42 | 80 | mg/L | 是
[10 empty] | 色度 | 5 | 50 | 倍 | 是
永嘉县 | 永嘉县长虹纸业有限公司 | 机制纸及纸板制造 | 瓯江流域 | 排放口 | 制浆造纸工业水污染物排放标准 | /2011年7月1日起现有企业执行的水污染物排放限值/造纸企业 | 2018/9/10 0:00:00 | 14.6 | 1165.00 | 化学需氧量 | <16 | 80 | mg/L | 是
[6 empty] | /2011年7月1日起现有企业执行的水污染物排放限值/制浆和造纸联合生产企业 |  |  |  | PH值 | 7.18 | 6-9 | 无量纲 | 是
[10 empty] | 生化需氧量 | <2 | 20 | mg/L | 是
[10 empty] | 总磷 | <0.04 | 0.8 | mg/L | 是
[10 empty] | 色度 | 5 | 50 | 倍 | 是
[10 empty] | 悬浮物 | 6 | 30 | mg/L | 是
[10 empty] | 氨氮 | <0.12 | 8 | mg/L | 是
[10 empty] | 总氮 | 1.18 | 12 | mg/L | 是
永嘉县 | 永嘉县利瑞达织带实业有限公司 | 纺织制成品制造 | 瓯江流域 | 排放口 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | /现有企业/自2015年1月1日起/一般印染行业（除蜡染行业外）/直接排放 | 2018/9/11 0:00:00 | 12.9 | 129.00 | PH值 | 7.16 | 6-9 | 无量纲 | 是
[10 empty] | 总磷 | 0.19 | 0.5 | mg/L | 是
[10 empty] | 化学需氧量 | 18 | 80 | mg/L | 是
[10 empty] | 氨氮 | 0.28 | 10 | mg/L | 是
[10 empty] | 总氮 | 0.83 | 15 | mg/L | 是
永嘉县 | 永嘉县日鑫纸业有限公司 | 机制纸及纸板制造 | 瓯江流域 | 总排放口 | 浙江省印染造纸制革化工等行业整治提升方案COD限值 | /排放限值 | 2018/8/31 0:00:00 | 35.1 | 703.00 | 化学需氧量 | <16 | 80 | mg/L | 是
[5 empty] | 制浆造纸工业水污染物排放标准 | /2011年7月1日起现有企业执行的水污染物排放限值/制浆和造纸联合生产企业 |  |  |  | PH值 | 7.81 | 6-9 | 无量纲 | 是
[10 empty] | 生化需氧量 | <2 | 20 | mg/L | 是
[10 empty] | 总磷 | <0.04 | 0.8 | mg/L | 是
[10 empty] | 色度 | 5 | 50 | 倍 | 是
[10 empty] | 悬浮物 | 8 | 30 | mg/L | 是
[10 empty] | 氨氮 | 1.65 | 8 | mg/L | 是
[10 empty] | 总氮 | 4.76 | 12 | mg/L | 是
永嘉县 | 永嘉县穗丰纸业有限公司 | 机制纸及纸板制造 | 瓯江流域 | 排放口 | 制浆造纸工业水污染物排放标准 | /2011年7月1日起现有企业执行的水污染物排放限值/制浆和造纸联合生产企业 | 2018/8/21 0:00:00 | 35.5 | 710.00 | 氨氮 | 1.12 | 8 | mg/L | 是
[10 empty] | 总氮 | 3.29 | 12 | mg/L | 是
[10 empty] | PH值 | 7.62 | 6-9 | 无量纲 | 是
[10 empty] | 生化需氧量 | <2 | 20 | mg/L | 是
[10 empty] | 总磷 | 0.11 | 0.8 | mg/L | 是
[10 empty] | 化学需氧量 | <16 | 90 | mg/L | 是
[10 empty] | 色度 | 5 | 50 | 倍 | 是
[10 empty] | 悬浮物 | 8 | 30 | mg/L | 是
永嘉县 | 永嘉县中原纸业有限公司 | 机制纸及纸板制造 | 瓯江流域 | 排放口 | 制浆造纸工业水污染物排放标准 | /2011年7月1日起现有企业执行的水污染物排放限值/造纸企业 | 2018/9/10 0:00:00 | 17.5 | 524.00 | 化学需氧量 | <16 | 80 | mg/L | 是
[6 empty] | /2011年7月1日起现有企业执行的水污染物排放限值/制浆和造纸联合生产企业 |  |  |  | 色度 | 10 | 50 | 倍 | 是
[10 empty] | 悬浮物 | 13 | 30 | mg/L | 是
[10 empty] | 氨氮 | <0.12 | 8 | mg/L | 是
[10 empty] | 总氮 | 2.11 | 12 | mg/L | 是
[10 empty] | 总磷 | <0.04 | 0.8 | mg/L | 是
[10 empty] | PH值 | 8 | 6-9 | 无量纲 | 是
[10 empty] | 生化需氧量 | <2 | 20 | mg/L | 是
永嘉县 | 浙江宏辉拉链有限公司 | 其他未列明的制造业 | 瓯江流域 | 排放口 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | /现有企业/自2015年1月1日起/一般印染行业（除蜡染行业外）/直接排放 | 2018/9/11 0:00:00 | 59.4 | 178.40 | PH值 | 7.41 | 6-9 | 无量纲 | 是
[10 empty] | 总磷 | 0.08 | 0.5 | mg/L | 是
[10 empty] | 化学需氧量 | 56 | 80 | mg/L | 是
[10 empty] | 氨氮 | 0.61 | 10 | mg/L | 是
[10 empty] | 总氮 | 1.7 | 15 | mg/L | 是
平阳县 | 平阳华星制革厂 | 毛皮鞣制加工 | 鳌江 | 车间排放口 | 制革及毛皮加工工业水污染物排放标准 | /自2016年1月1日起，现有企业执行表2限值/间接排放/制革企业 | 2018/7/18 0:00:00 |  | 650.00 | 总铬 | 0.049 | 1.5 | mg/L | 是
[10 empty] | 六价铬 | 0.045 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 总排口 | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 | /一般排污单位 |  |  |  | 氨氮 | 33.1 | 35 | mg/L | 是
[5 empty] | 制革及毛皮加工工业水污染物排放标准 | /自2016年1月1日起，现有企业执行表2限值/间接排放/制革企业 |  |  |  | 化学需氧量 | 72 | 300 | mg/L | 是
[10 empty] | 总氮 | 31.3 | 140 | mg/L | 是
[10 empty] | 硫化物 | <0.2 | 1 | mg/L | 是
[10 empty] | 动植物油 | 0.43 | 30 | mg/L | 是
[10 empty] | PH值 | 7.8 | 6-9 | 无量纲 | 是
[10 empty] | 生化需氧量 | 11.8 | 80 | mg/L | 是
[10 empty] | 总磷 | 0.37 | 4 | mg/L | 是
[10 empty] | 色度 | 20 | 100 | mg/L | 是
[10 empty] | 悬浮物 | 69 | 120 | mg/L | 是
[10 empty] | 氯离子 | 1180 | 4000 |  | 是
平阳县 | 平阳县大鑫针织印染有限公司 | 棉、化纤纺织及印染精加工 | 鳌江 | 总排口 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | /现有企业/自2013年1月1日起至2014年12月31日止/一般印染行业（除蜡染行业外）/间接排放 | 2018/7/17 0:00:00 |  | 45.00 | 苯胺类 | 0.13 | 1 | mg/L | 是
[10 empty] | 六价铬 | <0.016 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | /新建企业－－自2013年1月1日起/一般印染行业（除蜡染行业外）/间接排放 |  |  |  | 悬浮物 | <4 | 100 | mg/L | 是
[10 empty] | 硫化物 | <0.02 | 0.5 | mg/L | 是
[10 empty] | 化学需氧量 | 35 | 200 | mg/L | 是
[10 empty] | 色度 | 10 | 80 | 倍 | 是
[10 empty] | 总锑 | 0.042 | 0.1 | mg/L | 是
[10 empty] | 氨氮 | 0.64 | 20 | mg/L | 是
[10 empty] | 总氮 | 4.06 | 30 | mg/L | 是
[10 empty] | PH值 | 7.76 | 6-9 | 无量纲 | 是
[10 empty] | 生化需氧量 | 3.6 | 50 | mg/L | 是
[10 empty] | 总磷 | 0.13 | 1.5 | mg/L | 是
平阳县 | 温州锦恒宠物用品有限公司 | 饲料加工 | 鳌江 | 排水口 | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 | /一般排污单位 | 2018/8/14 0:00:00 |  | 345.00 | 总磷 | 1.06 | 8 | mg/L | 是
[10 empty] | 氨氮 | 1.54 | 35 | mg/L | 是
[5 empty] | 污水综合排放标准 | /1998年1月1日起建成（包括改、扩建）的单位/适用排污单位范围/一般的排污单位/三级标准 |  |  |  | PH值 | 7.62 | 6-9 | 无量纲 | 是
[10 empty] | 生化需氧量 | 2.2 | 300 | mg/l | 是
[10 empty] | 动植物油 | 0.4 | 100 | mg/l | 是
[10 empty] | 化学需氧量 | 60 | 500 | mg/l | 是
[10 empty] | 色度 | 10 |  | 倍
[10 empty] | 总铬 | <0.016 | 1.5 | mg/L | 是
[10 empty] | 六价铬 | <0.016 | 0.5 | mg/L | 是
[10 empty] | 悬浮物 | 45 | 400 | mg/l | 是
[10 empty] | 总氮 | 101 |  | mg/L
平阳县 | 温州佩蒂动物营养科技有限公司 | 饲料加工 | 鳌江 | 总排口 | 污水综合排放标准 | /1998年1月1日起建成（包括改、扩建）的单位/适用排污单位范围/一般的排污单位/一级标准 | 2018/8/14 0:00:00 |  | 450.00 | 总氮 | 18.8 |  | mg/L
[10 empty] | 动植物油 | 0.28 | 10 | mg/l | 是
[10 empty] | 化学需氧量 | 39 | 100 | mg/l | 是
[10 empty] | 色度 | 10 | 50 | 倍 | 是
[10 empty] | 总铬 | <0.016 | 1.5 | mg/L | 是
[10 empty] | 六价铬 | <0.016 | 0.5 | mg/L | 是
[10 empty] | 悬浮物 | 24 | 70 | mg/l | 是
[10 empty] | 氨氮 | 0.37 | 15 | mg/L | 是
[10 empty] | PH值 | 7.94 | 6-9 | 无量纲 | 是
[10 empty] | 生化需氧量 | 1.9 | 20 | mg/l | 是
[10 empty] | 磷酸盐（以P计） | 0.15 | 0.5 | mg/l | 是
平阳县 | 温州圣博宠物用品有限公司 | 饲料加工 | 鳌江 | 总排口 | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 | /一般排污单位 | 2018/8/30 0:00:00 |  | 900.00 | 氨氮 | 0.25 | 35 | mg/L | 是
[10 empty] | 总磷 | 0.94 | 8 | mg/L | 是
[5 empty] | 污水综合排放标准 | /1998年1月1日起建成（包括改、扩建）的单位/适用排污单位范围/一般的排污单位/三级标准 |  |  |  | 化学需氧量 | 40 | 500 | mg/l | 是
[10 empty] | 总铬 | <0.016 | 1.5 | mg/L | 是
[10 empty] | 六价铬 | <0.016 | 0.5 | mg/L | 是
[10 empty] | 动植物油 | <0.16 | 100 | mg/l | 是
[10 empty] | 悬浮物 | 52 | 400 | mg/l | 是
[10 empty] | PH值 | 7.93 | 6-9 | 无量纲 | 是
[10 empty] | 生化需氧量 | 4.4 | 300 | mg/l | 是
平阳县 | 浙江丽丰服装科技有限公司 | 毛染整精加工 | 东海 | 废水排放口 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | /现有企业/自2013年1月1日起至2014年12月31日止/一般印染行业（除蜡染行业外）/间接排放 | 2018/7/17 0:00:00 |  | 200.00 | 苯胺类 | 0.26 | 1 | mg/L | 是
[10 empty] | 六价铬 | <0.016 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | /新建企业－－自2013年1月1日起/一般印染行业（除蜡染行业外）/间接排放 |  |  |  | 悬浮物 | 7 | 100 | mg/L | 是
[10 empty] | 总锑 | 0.028 | 0.1 | mg/L | 是
[10 empty] | 氨氮 | 0.28 | 20 | mg/L | 是
[10 empty] | 总氮 | 8.45 | 30 | mg/L | 是
[10 empty] | PH值 | 7.81 | 6-9 | 无量纲 | 是
[10 empty] | 生化需氧量 | 3.4 | 50 | mg/L | 是
[10 empty] | 总磷 | 0.35 | 1.5 | mg/L | 是
[10 empty] | 化学需氧量 | 26 | 200 | mg/L | 是
[10 empty] | 色度 | 10 | 80 | 倍 | 是
[10 empty] | 硫化物 | <0.02 | 0.5 | mg/L | 是
平阳县 | 浙江瑞成珠光颜料有限公司 | 颜料制造 | 鳌江 | 废水排放口 | 污水综合排放标准 | /1998年1月1日起建成（包括改、扩建）的单位/适用排污单位范围/一般的排污单位/三级标准 | 2018/8/15 0:00:00 |  | 1000.00 | 硫化物 | <0.02 | 1 | mg/l | 是
[10 empty] | 化学需氧量 | 41 | 500 | mg/l | 是
[10 empty] | 总汞 | <0.00016 | 0.05 | mg/L | 是
[10 empty] | 六价铬 | <0.016 | 0.5 | mg/L | 是
[10 empty] | 悬浮物 | 68 | 400 | mg/l | 是
平阳县 | 浙江一鸣食品股份有限公司 | 液体乳及乳制品制造 | 鳌江 | 总排口 | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 | /一般排污单位 | 2018/7/17 0:00:00 |  | 1000.00 | 总磷 | 0.04 | 8 | mg/L | 是
[10 empty] | 氨氮 | 34.4 | 35 | mg/L | 是
[5 empty] | 污水综合排放标准 | /1998年1月1日起建成（包括改、扩建）的单位/适用排污单位范围/一般的排污单位/三级标准 |  |  |  | 动植物油 | 0.14 | 100 | mg/l | 是
[10 empty] | PH值 | 7.1 | 6-9 | 无量纲 | 是
[10 empty] | 生化需氧量 | 8 | 300 | mg/l | 是
[10 empty] | 化学需氧量 | 28 | 500 | mg/l | 是
[10 empty] | 悬浮物 | 11 | 400 | mg/l | 是
苍南县 | 苍南县灵溪镇卤制品工业园区建设委员会 | 肉制品及副产品加工 | 南港 | 排放口 | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 | /一般排污单位 | 2018/7/9 0:00:00 | 10.0 | 300.00 | 总磷 | 3.26 | 8 | mg/L | 是
[5 empty] | 肉类加工工业水污染物排放标准 | /1992年7月1日起立项的建设项目及其建成后投产的企业/肉制品加工/排放浓度/三级标准 |  |  |  | 化学需氧量 | 131 | 500 | mg/L | 是
[10 empty] | 悬浮物 | 25 | 350 | mg/L | 是
[10 empty] | 氨氮 | 21.8 |  | mg/L
[10 empty] | 动植物油 | 0.13 | 60 | mg/L | 是
[10 empty] | PH值 | 7.62 | 6-8.5 | 无量纲 | 是
[10 empty] | 生化需氧量 | 12.1 | 300 | mg/L | 是
苍南县 | 温州市金桥纸业有限公司 | 造纸及纸制品业 | 鳌江 | 总排口 | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 | /一般排污单位 | 2018/7/10 0:00:00 | 17.4 | 434.00 | 总磷 | 1.43 | 8 | mg/L | 是
[10 empty] | 氨氮 | 12.9 | 35 | mg/L | 是
[10 empty] | 总氮 | 75.4 |  | mg/L
[5 empty] | 污水综合排放标准 | /1998年1月1日起建成（包括改、扩建）的单位/适用排污单位范围/一般的排污单位/三级标准 |  |  |  | PH值 | 7.25 | 6-9 | 无量纲 | 是
[10 empty] | 生化需氧量 | 79.5 | 300 | mg/l | 是
[10 empty] | 化学需氧量 | 242 | 500 | mg/l | 是
[10 empty] | 色度 | 16 |  | 倍
[10 empty] | 悬浮物 | 84 | 400 | mg/l | 是
苍南县 | 浙江瑞普实业有限公司 | 塑料人造革、合成革制造 | 鳌江 | 总排放口 | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 | /一般排污单位 | 2018/7/10 0:00:00 | 50.0 | 200.00 | 总磷 | 0.96 | 8 | mg/L | 是
[10 empty] | 氨氮 | 1.7 | 35 | mg/L | 是
[10 empty] | 总氮 | 58.5 |  | mg/L
[5 empty] | 污水综合排放标准 | /1998年1月1日起建成（包括改、扩建）的单位/适用排污单位范围/一般的排污单位/三级标准 |  |  |  | 化学需氧量 | 30 | 500 | mg/l | 是
[10 empty] | 色度 | 16 |  | 倍
[10 empty] | 悬浮物 | 10 | 400 | mg/l | 是
[10 empty] | PH值 | 7.18 | 6-9 | 无量纲 | 是
[10 empty] | 生化需氧量 | <2 | 300 | mg/l | 是
泰顺县 | 泰顺县南门屠宰有限公司 | 畜禽屠宰 | 茜洋溪 | 泰顺县南门屠宰有限公司 | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 | /一般排污单位 | 2018/7/16 0:00:00 | 50.0 | 10.00 | 氨氮 | 0.78 | 35 | mg/L | 是
[5 empty] | 肉类加工工业水污染物排放标准 | /1992年7月1日起立项的建设项目及其建成后投产的企业/畜类屠宰加工/排放浓度/三级标准 |  |  |  | 动植物油 | 1.13 | 60 | mg/L | 是
[10 empty] | PH值 | 7.7 | 6-8.5 | 无量纲 | 是
[10 empty] | 生化需氧量 | 1.4 | 300 | mg/L | 是
[10 empty] | 化学需氧量 | <16 | 500 | mg/L | 是
[10 empty] | 悬浮物 | 10 | 400 | mg/L | 是
瑞安市 | 瑞安市弘富化纤有限公司 | 棉、化纤印染精加工 | 东海 | 排放口 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | /新建企业－－自2013年1月1日起/一般印染行业（除蜡染行业外）/间接排放 | 2018/7/25 0:00:00 | 45.0 | 225.00 | PH值 | 6.99 | 6-9 | 无量纲 | 是
[10 empty] | 化学需氧量 | 174 | 200 | mg/L | 是
[10 empty] | 氨氮 | 2.4 | 20 | mg/L | 是
瑞安市 | 瑞安市江南印染有限公司 | 棉、化纤纺织及印染精加工 | 东海 | 排放口 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | /现有企业/自2015年1月1日起/一般印染行业（除蜡染行业外）/直接排放 | 2018/7/24 0:00:00 | 56.2 | 674.00 | PH值 | 7.84 | 6-9 | 无量纲 | 是
[10 empty] | 化学需氧量 | 45 | 80 | mg/L | 是
[10 empty] | 氨氮 | 0.95 | 10 | mg/L | 是
瑞安市 | 瑞安市李尔汽车面料有限公司 | 棉、化纤纺织及印染精加工 | 东海 | 排放口 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | /现有企业/自2015年1月1日起/一般印染行业（除蜡染行业外）/间接排放 | 2018/8/15 0:00:00 | 67.4 | 674.00 | PH值 | 6.97 | 6-9 | 无量纲 | 是
[10 empty] | 总磷 | <0.01 | 1.5 | mg/L | 是
[10 empty] | 化学需氧量 | 61 | 200 | mg/L | 是
[10 empty] | 氨氮 | 0.48 | 20 | mg/L | 是
[10 empty] | 总氮 | 1.38 | 30 | mg/L | 是
瑞安市 | 万隆化工有限公司 | 颜料制造 | 东海 | 排放口 | 污水综合排放标准 | /1998年1月1日起建成（包括改、扩建）的单位/适用排污单位范围/一般的排污单位/一级标准 | 2018/7/17 0:00:00 | 46.8 | 187.00 | PH值 | 8.17 | 6-9 | 无量纲 | 是
[10 empty] | 化学需氧量 | 21 | 100 | mg/l | 是
[10 empty] | 氨氮 | 0.63 | 15 | mg/L | 是
乐清市 | 乐清市瓯兴纸业有限公司 | 机制纸及纸板制造 | 其他 | 污水排放口 |  |  | 2018/8/13 0:00:00 | 7.8 | 156.00 | 总氮 | 11.8 |  | mg/L
[5 empty] | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 | /一般排污单位 |  |  |  | 氨氮 | 5.07 | 35 | mg/L | 是
[10 empty] | 总磷 | 0.05 | 8 | mg/L | 是
[5 empty] | 污水综合排放标准 | /1998年1月1日起建成（包括改、扩建）的单位/适用排污单位范围/一般的排污单位/三级标准 |  |  |  | 化学需氧量 | 260 | 500 | mg/l | 是
[10 empty] | 色度 | 4 |  | 倍
[10 empty] | 悬浮物 | 8 | 400 | mg/l | 是
[10 empty] | PH值 | 7.43 | 6-9 | 无量纲 | 是
[10 empty] | 生化需氧量 | 138 | 300 | mg/l | 是
乐清市 | 浙江海螺酒业有限公司 | 白酒制造 | 其他 | 污水排放口 | 污水综合排放标准 | /1998年1月1日起建成（包括改、扩建）的单位/适用排污单位范围/一般的排污单位/一级标准 | 2018/8/8 0:00:00 | 48.8 | 97.50 | 悬浮物 | <4 | 70 | mg/l | 是
[10 empty] | 氨氮 | 0.059 | 15 | mg/L | 是
[10 empty] | PH值 | 7.31 | 6-9 | 无量纲 | 是
[10 empty] | 生化需氧量 | <0.5 | 20 | mg/l | 是
[10 empty] | 磷酸盐（以P计） | 0.12 | 0.5 | mg/l | 是
[10 empty] | 化学需氧量 | 6 | 100 | mg/l | 是
温州市经济技术开发区 | 浙江瑞邦药业股份有限公司 | 化学药品原药制造 | 瓯江流域 | 废水排放口 | 滨海污水处理厂进水水质标准 | /排放限值 | 2018/8/28 0:00:00 |  | 100.00 | 总氮 | 37.2 | 50 | mg/L | 是
[10 empty] | 化学需氧量 | 237 | 500 | mg/L | 是
[10 empty] | PH值 | 7.54 | 6-9 | 无量纲 | 是
[10 empty] | 生化需氧量 | 21 | 300 | mg/L | 是
[10 empty] | 悬浮物 | 79 | 400 | mg/L | 是
[5 empty] | 发酵类制药工业水污染物排放标准 | /现有企业自2010年7月1日起、新建企业自2008年8月1日起执行的水污染物排放限值/同时生产发酵类原料药和混装制剂的联合生产企业水污染物排放限值 |  |  |  | 总锌 | <0.02 | 3 | mg/L | 是
[10 empty] | 色度 | 60 | 60 | 倍 | 是
[10 empty] | 氰化物（总氰化合物） | 0.046 | 0.5 | mg/L | 是
[5 empty] | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 | /一般排污单位 |  |  |  | 总磷 | 1.42 | 8 | mg/L | 是
[10 empty] | 氨氮 | 13.4 | 35 | mg/L | 是
[5 empty] | 污水综合排放标准 | /1998年1月1日起建成（包括改、扩建）的单位/适用排污单位范围/一般的排污单位/三级标准 |  |  |  | 总有机碳 | 110 |  | mg/L