#### 2018年第4季度温州市重点排污单位监测报告

- 工业重点排污单位监督性监测结果

（一）工业废水重点排污单位共监测72家，达标67家，出现超标的有5家，达标率为93.1%。出现超标的企业分别为温州合力革业有限公司、温州隆兴皮革有限公司、温州人造革有限公司、华润雪花啤酒（温州）有限公司、浙江瑞邦药业股份有限公司。超标因子均为总氮。

（二）工业废气重点排污单位共监测49家，达标46家，出现超标的有3家，达标率为94.9%。超标企业分别为温州瑞普皮革有限公司、温州亚展人造革有限公司、德长环保股份有限公司，超标因子主要有二甲基甲酰胺、挥发性有机物、甲苯、一氧化碳。

（三）重金属重点排污单位共监测20家，达标19家，超标1家，达标率为95.0%。超标的企业为温州利环科技有限公司，超标因子为氟化物。

（四）危废重点排污单位废水共监测14家，达标14家，达标率100%。危废重点排污单位废气共监测5家，达标3家，出现超标的2家，达标率为70.0%，超标企业分别为温温州市瓯海伟明垃圾发电有限公司、德长环保股份有限公司，超标因子有氯化氢、一氧化碳。

（五）禽畜养殖重点排污单位共监测1家，达标1家，达标率100%。

（六）其他重点排污单位共监测18家，达标9家，超标9家，达标率50.0%，超标企业为温州百佳东方妇产医院有限公司、龙湾区第一人民医院、永嘉县妇幼保健院、永嘉县人民医院、永嘉县中医院、苍南县第二人民医院（龙港医院）、苍南县人民医院、泰顺县人民医院、瑞安市中医院。超标因子有粪大肠菌群数、化学需氧量、pH值、悬浮物、氨氮。

- 污水处理厂监督性监测结果

（一）大型集中式工业污水处理厂共监测14家，达标13家，超标1家，超标污水处理厂为温州市龙湾环科电镀污水处理厂，超标因子为总镍。按处理水量来评价，实际日处理水量4.7356万吨，日达标水量4.3356万吨，达标率为91.6%。

（二）城镇生活污水处理厂共监测35家，监测次数78家次，达标75家次，超标3家次，按处理水量来评价，实际日处理水量149.5790万吨，日达标水量146.5590万吨，达标率为98.0%。超标污水处理厂为温州弘业污水处理有限公司、平阳县东海污水处理厂、苍南县临港污水处理有限公司，超标因子主要有粪大肠菌群数、总氮、总磷、总镉和悬浮物。

大型集中式工业污水处理厂和城镇生活污水处理厂合计达标率为97.8%。