温环建﹝2019﹞033号

关于蓝田电镀基地废水提标改造工程环境影响报告表审批意见的函

温州市龙湾环科电镀污水处理厂（普通合伙）：

你单位的申请报告、由浙江科寰环境科技有限公司编制的《蓝田电镀基地废水提标改造工程环境影响报告表》已悉，我局按照建设项目环境管理有关规定对该项目进行审查及公示，经研究，现将该项目环境影响报告表的审批意见函告如下：

一、根据《中华人民共和国环境影响评价法》第22条的规定，同意该项目环境影响报告表的结论及建议，报告表中提出的污染防治对策措施可作为环保设计的依据，你公司须逐项予以落实。

二、项目位于龙湾区蓝田电镀基地内，将污水处理设计能力从原有10000吨/天压缩至4500吨/天，提升改造后废水经处理达到《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）中表3水污染物特别排放限值后通过温州市东片污水处理厂现有污水尾管排放至瓯江灵昆岛北支。工程内容将原有“废水分质分流-物化为主-生化为辅工艺”改为“废水分质分流-物化为主-生化SCBR工艺-深度处理（芬顿氧化）工艺”。具体建设内容见项目环评报告表。

三、本项目出水执行《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）新建表3标准（浙江省地方标准出台后执行相应标准）。

施工期废气排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)“新污染源大气污染物排放限值”二级标准。营运期污水处理厂废气排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）二级标准。

营运期厂界噪声排放厂区东侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 4 类声环境功能区标准，其余执行3类声环境功能区标准。

施工期噪声则执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中的限值。

危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改清单相关内容，一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改清单相关内容。

本项目废水处理污泥应委托有资质单位处置，所有产生废气的构筑物要加盖密闭，收集的废气经处理达标后排放。

五、项目的日常环境监督管理工作请温州市生态环境局龙湾分局负责。项目建设过程须严格执行“三同时”制度，项目建设完成后，应在产生实际排污行为前变更排污许可证，并依法依规开展环保“三同时”验收工作。

七、项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

八、若你单位对本审批意见内容不服的，可以在六十日内向温州市人民政府提起行政复议，也可以自收到本审批意见之日起六个月内直接向鹿城区人民法院提起行政诉讼。

温州市生态环境局

2019年10月29日

抄送：温州市生态环境局龙湾分局

温州市生态环境局 2019年10月29日印发