## 污水处理厂监测数据审核表
附表3 2018年第一季度温州市集中式污水处理厂监督性监测达标情况
行政区 | 污水处理厂名称 | 受纳水体 | 监测日期 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 设计日处理量(吨/天) | 进口流量(吨/天) | 出口流量(吨/天) | 监测项目 | 进口浓度(mg/L) | 出口浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注
鹿城区 | 温州鹿城轻工特色园区污水处理厂(温州清波污水处理有限公司) | 瓯江流域 | 2018/1/11 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级A 标准 | 10000 | 5700.00 | 5700.00 | PH值 | 6.82 | 6.94 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 35.4 | <2 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 1.45 | 0.3 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 90 | <16 | 50 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 8 | <4 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | <0.00016 | <0.00016 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 烷基汞 | <0.000001 | <0.000001 | 0 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.004 | <0.004 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | <0.04 | <0.04 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.016 | <0.016 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | <0.08 | <0.08 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.04 | <0.04 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 54 | 4 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.52 | <0.2 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 2400000 | <20 | 1000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 10.4 | 0.24 | 5 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 12.1 | 5.83 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 3.93 | <0.16 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 1.93 | <0.16 | 1 | mg/L | 是
|  |  | 2018/2/1 0:00:00 |  |  |  | 7000.00 | 7000.00 | PH值 | 6.66 | 6.69 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 24 | <2 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 1.16 | 0.3 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 69 | <16 | 50 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 8 | <4 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | <0.00016 | <0.00016 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.004 | <0.004 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | <0.04 | <0.04 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.016 | <0.016 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | <0.08 | <0.08 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.04 | <0.04 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 81 | 5 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.44 | <0.2 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 2400000 | <20 | 1000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 10.7 | <0.1 | 5 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 13.6 | 7.4 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 1.32 | <0.16 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 1.33 | <0.16 | 1 | mg/L | 是
|  |  | 2018/3/7 0:00:00 |  |  |  | 5100.00 | 5100.00 | PH值 | 6.8 | 6.93 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 32 | <2 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 2.06 | 0.26 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 78 | <16 | 50 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 12 | <4 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | <0.00016 | <0.00016 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.004 | <0.004 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | <0.04 | <0.04 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.016 | <0.016 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | <0.08 | <0.08 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.04 | <0.04 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 30 | <4 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.76 | <0.2 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 2400000 | <20 | 1000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 15 | <0.1 | 5 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 16.4 | 9.2 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 0.36 | <0.16 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | <0.16 | <0.16 | 1 | mg/L | 是
鹿城区 | 温州市创源水务有限公司 | 瓯江流域 | 2018/1/11 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级A 标准 | 250000 | 212000.00 | 212000.00 | PH值 | 6.86 | 6.81 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 35.9 | <2 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 2.31 | 0.08 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 169 | <16 | 50 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 8 | <4 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | <0.00016 | <0.00016 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 烷基汞 | <0.000001 | <0.000001 | 0 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.004 | <0.004 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | 0.06 | <0.04 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.016 | <0.016 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | <0.08 | <0.08 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.04 | <0.04 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 56 | 5 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.76 | <0.2 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 2400000 | 45 | 1000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 20.5 | 0.37 | 5 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 25.6 | 10 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 6.37 | <0.16 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 3.43 | <0.16 | 1 | mg/L | 是
|  |  | 2018/2/1 0:00:00 |  |  |  | 217000.00 | 217000.00 | PH值 | 6.46 | 6.52 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 36.9 | <2 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 1.86 | 0.08 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 134 | <16 | 50 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 8 | <4 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | <0.00016 | <0.00016 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.004 | <0.004 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | 0.16 | <0.04 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.016 | <0.016 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | <0.08 | <0.08 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.04 | <0.04 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 89 | 4 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 1.02 | <0.2 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 2400000 | <20 | 1000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 18 | 1.04 | 5 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 23.1 | 7.92 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 2.66 | <0.16 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 4.32 | <0.16 | 1 | mg/L | 是
|  |  | 2018/3/7 0:00:00 |  |  |  | 205000.00 | 205000.00 | PH值 | 6.95 | 6.98 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 46.8 | <2 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 2.04 | 0.07 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 166 | <16 | 50 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 16 | <4 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | <0.00016 | <0.00016 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.004 | <0.004 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | 0.38 | <0.04 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.016 | <0.016 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | <0.08 | <0.08 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.04 | <0.04 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 48 | <4 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.8 | <0.2 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 2400000 | <20 | 1000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 20 | 0.42 | 5 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 31.9 | 8.74 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 0.34 | <0.16 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 0.22 | <0.16 | 1 | mg/L | 是
鹿城区 | 温州市后京电镀污水处理有限公司 | 瓯江流域 | 2018/1/8 0:00:00 | 电镀污染物排放标准 | /自2010年7月1日起现有企业、自2008年8月1日起新建企业执的水污染物排放限值 | 12000 | 10000.00 | 10000.00 | PH值 | 2.06 | 6.56 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 总磷 | 149 | 0.34 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 413 | 40 | 80 | mg/L | 是
[9 empty] | 总汞 | 0.00484 | <0.00016 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | 0.028 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | 55.2 | 0.08 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.016 | <0.016 | 0.2 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | 0.14 | <0.04 | 0.2 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镍 | 51.9 | 0.24 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铜 | 138 | 0.25 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 103 | 4 | 50 | mg/L | 是
[9 empty] | 总锌 | 68.1 | 0.06 | 1.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铁 | 21 | <0.07 | 3 | mg/L | 是
[9 empty] | 总银 | <0.04 | <0.04 | 0.3 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铝 | 45.6 | <0.04 | 3 | mg/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 30 | 1.66 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 41.2 | 6.56 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 氰化物（总氰化合物） | 17.3 | <0.016 | 0.3 | mg/L | 是
[9 empty] | 氟化物 | 17.6 | 1.58 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 10.1 | <0.16 | 3 | mg/L | 是
鹿城区 | 温州中环正源水务有限公司 | 瓯江(龙泉溪、大溪) | 2018/1/11 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2005 年12 月31 日前建设的/水温>12度/一级A标准 | 200000 | 209000.00 | 209000.00 | PH值 | 6.86 | 6.87 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 19.8 | <2 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 1.99 | 0.82 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 173 | <16 | 50 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 8 | <4 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | <0.00016 | <0.00016 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 烷基汞 | <0.000001 | <0.000001 | 0 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.004 | <0.004 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | <0.04 | <0.04 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.016 | <0.016 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | <0.08 | <0.08 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.04 | <0.04 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 69 | <4 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.36 | <0.2 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 2400000 | 140 | 1000 | mg/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 15.8 | 0.15 | 5 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 19 | 12.1 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 5.34 | <0.16 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 3.56 | <0.16 | 1 | mg/L | 是
|  |  | 2018/3/19 0:00:00 |  |  |  | 219000.00 | 219000.00 | PH值 | 7.06 | 7 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 24.2 | <2 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 1.18 | 0.8 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 112 | <16 | 50 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 16 | 4 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | <0.00016 | <0.00016 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.004 | <0.004 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | 0.06 | <0.04 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.016 | <0.016 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | <0.08 | <0.08 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.04 | <0.04 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 192 | 8 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.5 | <0.2 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 2400000 | 180 | 1000 | mg/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 12.8 | 0.22 | 5 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 16.7 | 7.49 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 0.24 | <0.16 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 0.25 | <0.16 | 1 | mg/L | 是
龙湾区 | 温州龙湾利业企业管理服务有限公司 | 瓯江流域 | 2018/1/11 0:00:00 | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 | /一般排污单位 | 2000 | 500.00 | 500.00 | 总磷 | 1.98 | <0.05 | 8 | mg/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 9 | 14.4 | 35 | mg/L | 是
|  |  |  | 污水综合排放标准 | /1998年1月1日起建成（包括改、扩建）的单位/适用排污单位范围/一般的排污单位/三级标准 |  |  |  | 氟化物 | 4500 | 4.25 | 20 | mg/l | 是
[9 empty] | 石油类 | 2.9 | 0.28 | 20 | mg/l | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 338 | 95 | 500 | mg/l | 是
[9 empty] | 色度 | 64 | 4 |  | 倍
[9 empty] | 总铬 | 696 | 0.05 | 1.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镍 | 1100 | 0.07 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 48 | 15 | 400 | mg/l | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 3.38 | 1.9 | 20 | mg/l | 是
[9 empty] | PH值 | 1.26 | 7.54 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 3.2 | 3.5 | 300 | mg/l | 是
龙湾区 | 温州市龙湾环科电镀污水处理厂 | 瓯江流域 | 2018/1/25 0:00:00 |  |  | 10000 | 4200.00 | 4200.00 | 总铝 | 51.8 | <0.04 |  | mg/L
[9 empty] | 总氮 | 181 | 86.9 |  | mg/L
|  |  |  | 电镀污染物排放标准 | /自2010年7月1日起现有企业、自2008年8月1日起新建企业执的水污染物排放限值 |  |  |  | 总银 | <0.07 | <0.07 | 0.3 | mg/L | 是
[9 empty] | 总汞 | 0.00022 | <0.00016 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.003 | <0.003 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | 62.2 | 0.13 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | 304 | <0.01 | 0.2 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | 0.5 | <0.01 | 0.2 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镍 | 269 | 0.11 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 酸洗废水总铁排放限值 | /二级排放限值 |  |  |  | 总铁 | 676 | 0.58 | 10 | mg/L | 是
|  |  |  | 温州中环水务设计纳管要求 | /一般排污单位 |  |  |  | 氨氮 | 41.8 | 25.2 | 40 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 209 | 0.52 | 5 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 74 | 26 | 180 | mg/L | 是
|  |  |  | 污水综合排放标准 | /1998年1月1日起建成（包括改、扩建）的单位/适用排污单位范围/一般的排污单位/三级标准 |  |  |  | 总锌 | 798 | 0.6 | 5 | mg/l | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 1780 | 260 | 500 | mg/l | 是
[9 empty] | 氰化物（总氰化合物） | 150 | 0.079 | 1 | mg/l | 是
[9 empty] | 氟化物 | 130 | 10.9 | 20 | mg/l | 是
[9 empty] | 石油类 | 568 | 2.71 | 20 | mg/l | 是
[9 empty] | 总铜 | 156 | 0.06 | 2 | mg/l | 是
[9 empty] | PH值 | 2.83 | 8.02 | 6-9 | 无量纲 | 是
龙湾区 | 温州中环水务有限公司 | 瓯江(龙泉溪、大溪) | 2018/3/6 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级A 标准 | 150000 | 140000.00 | 140000.00 | PH值 | 6.84 | 7.13 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 29.1 | <2 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 2.61 | 0.09 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 160 | 25 | 50 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 4 | 4 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | 0.00051 | <0.00016 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | 0.006 | <0.003 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | 0.64 | 0.06 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.01 | <0.01 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | 0.0017 | <0.0012 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | 0.04 | 0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 22 | 8 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 1.54 | <0.13 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 44000000 | <20 | 1000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 20 | 2.43 | 5 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 25.6 | 9.21 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 0.29 | 0.08 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 0.66 | 0.47 | 1 | mg/L | 是
瓯海区 | 温州嘉鸿废水处理有限公司 | 瓯江流域 | 2018/1/3 0:00:00 | 电镀污染物排放标准 | /自2010年7月1日起现有企业、自2008年8月1日起新建企业执的水污染物排放限值 | 9000 | 4293.00 | 4293.00 | 总汞 | 0.012 | <0.00001 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | 0.128 | <0.003 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | 382 | <0.01 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | 338 | <0.01 | 0.2 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | 0.9 | <0.01 | 0.2 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镍 | 458 | 0.14 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铜 | 114 | 0.01 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 总锌 | 208 | <0.05 | 1.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铁 | 184 | <0.1 | 3 | mg/L | 是
[9 empty] | 总银 | <0.13 | <0.13 | 0.3 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铝 | 27 | <0.3 | 3 | mg/L | 是
[9 empty] | 氰化物（总氰化合物） | 358 | 0.036 | 0.3 | mg/L | 是
|  |  |  | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 | /一般排污单位 |  |  |  | 氨氮 | 58.8 | 11.5 | 35 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 147 | 1.44 | 8 | mg/L | 是
|  |  |  | 污水综合排放标准 | /1998年1月1日起建成（包括改、扩建）的单位/适用排污单位范围/一般的排污单位/三级标准 |  |  |  | 化学需氧量 | 2560 | 446 | 500 | mg/l | 是
[9 empty] | 总氮 | 301 | 35.7 |  | mg/L
[9 empty] | PH值 | 2.74 | 6.76 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 3630 | 62 | 400 | mg/l | 是
[9 empty] | 氟化物 | 41.5 | 15 | 20 | mg/l | 是
[9 empty] | 石油类 | 40.5 | 0.69 | 20 | mg/l | 是
瓯海区 | 温州市巨城污水处理有限公司 | 瓯江(龙泉溪、大溪) | 2018/1/15 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级A 标准 | 4000 | 4515.00 | 4515.00 | PH值 | 6.77 | 6.87 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 110 | 6.5 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 5.24 | 0.17 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 312 | 36 | 50 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 16 | 2 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | 0.0001 | 0.00005 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 烷基汞 | <0.000001 | <0.000001 | 0 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.003 | <0.003 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | 0.04 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.01 | <0.01 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | 0.005 | <0.0005 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 230 | 6 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.63 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 2400000 | <20 | 1000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 5.98 | 1.31 | 5 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 43.8 | 6.94 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 0.45 | <0.16 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 0.19 | <0.16 | 1 | mg/L | 是
|  |  | 2018/2/5 0:00:00 |  |  |  | 4938.00 | 4938.00 | PH值 | 6.8 | 6.86 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 49.9 | <2 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 2.11 | 0.23 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 195 | 26 | 50 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 8 | 2 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | 0.00006 | 0.00002 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.003 | <0.003 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.01 | <0.01 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | 0.0006 | <0.0005 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 138 | 6 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.65 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 2400000 | <20 | 1000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 5.78 | 1.05 | 5 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 40.2 | 5.08 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 0.44 | <0.16 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 0.28 | <0.16 | 1 | mg/L | 是
|  |  | 2018/3/7 0:00:00 |  |  |  | 4889.00 | 4889.00 | PH值 | 6.74 | 6.88 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 71.2 | 3.6 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 1.06 | 0.12 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 192 | <16 | 50 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 16 | 2 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | 0.00014 | 0.00008 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.003 | <0.003 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.01 | <0.01 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | 0.0012 | <0.0005 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 372 | 9 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.65 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 2400000 | <20 | 1000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 7.1 | 0.78 | 5 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 16.4 | 3.9 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 0.76 | <0.16 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 0.26 | <0.16 | 1 | mg/L | 是
瓯海区 | 温州市排水有限公司南片污水处理厂 | 瓯江流域 | 2018/1/8 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级A 标准 | 40000 | 31297.00 | 31297.00 | PH值 | 7.03 | 6.88 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 53 | <2 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 1.03 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 142 | 20 | 50 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 16 | 2 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | 0.00012 | 0.00006 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 烷基汞 | 0.000001 | <0.000001 | 0 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.003 | <0.003 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.01 | <0.01 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | 0.0018 | <0.0005 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 172 | 6 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.64 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 2400000 | <20 | 1000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 6.2 | 0.65 | 5 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 17.6 | 7.56 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 0.24 | 0.16 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | <0.16 | <0.16 | 1 | mg/L | 是
|  |  | 2018/2/5 0:00:00 |  |  |  | 32196.00 | 32196.00 | PH值 | 6.89 | 6.77 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 47.6 | <2 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 3.55 | 0.06 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 176 | <16 | 50 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 8 | 2 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | 0.00002 | 0.00002 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.003 | <0.003 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.01 | <0.01 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | 0.0006 | <0.0005 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 134 | 6 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.61 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 2400000 | <20 | 1000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 7.36 | 0.59 | 5 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 41.4 | 4.29 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 0.72 | <0.16 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 0.7 | <0.16 | 1 | mg/L | 是
|  |  | 2018/3/5 0:00:00 |  |  |  | 39271.00 | 39271.00 | PH值 | 6.81 | 6.79 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 55.4 | <2 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 2.86 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 169 | 26 | 50 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 16 | 2 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | 0.00006 | 0.00002 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.003 | <0.003 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.01 | <0.01 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | 0.0021 | <0.0005 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 295 | 9 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.66 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 2400000 | 258 | 1000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 22.7 | 1.32 | 5 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 26.6 | 10.3 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 1.32 | <0.16 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 0.74 | <0.16 | 1 | mg/L | 是
瓯海区 | 仙岩污水处理厂 | 瓯江流域 | 2018/2/1 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级A 标准 | 10000 | 11002.00 | 11002.00 | PH值 | 7.1 | 6.92 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 37.8 | <2 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 3 | 0.2 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 270 | <16 | 50 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 8 | 2 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | 0.00004 | 0.00001 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.003 | <0.003 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.01 | <0.01 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | 0.0019 | <0.0005 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 470 | 6 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.67 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 2400000 | <20 | 1000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 10.1 | 0.67 | 5 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 19.6 | 1.1 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 0.38 | <0.16 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 0.2 | <0.16 | 1 | mg/L | 是
|  |  | 2018/3/7 0:00:00 |  |  |  | 9898.00 | 9898.00 | PH值 | 6.6 | 6.78 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 44.2 | <2 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 4.23 | 0.09 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 278 | <16 | 50 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 32 | 2 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | 0.00004 | 0.00002 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.003 | <0.003 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | 0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.01 | <0.01 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | 0.0109 | <0.0005 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 733 | 8 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.67 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 2400000 | <20 | 1000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 11.4 | 0.64 | 5 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 17 | 4.52 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 0.82 | <0.16 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 0.19 | <0.16 | 1 | mg/L | 是
|  |  | 2018/1/9 0:00:00 |  | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温≤12度/一级A 标准 |  | 9765.00 | 9765.00 | PH值 | 7.24 | 7.42 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 47.3 | <2 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 3.56 | 0.34 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 156 | 24 | 50 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 8 | 2 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | 0.00005 | 0.00002 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 烷基汞 | <0.000001 | <0.000001 | 0 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.003 | <0.003 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | 0.48 | 0.09 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.01 | <0.01 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | 0.0027 | <0.0005 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 436 | 6 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.62 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 2400000 | <20 | 1000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 15 | 0.76 | 8 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 21.6 | 1.35 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 0.29 | <0.16 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 0.18 | <0.16 | 1 | mg/L | 是
瓯海区 | 泽雅污水处理厂 | 瓯江流域 | 2018/1/10 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级A 标准 | 5000 | 4237.00 | 4237.00 | PH值 | 6.83 | 6.64 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 44.4 | <2 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 1.1 | 0.3 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 174 | 24 | 50 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 8 | 2 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | 0.00001 | <0.00001 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 烷基汞 | 0.000001 | <0.000001 | 0 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.003 | <0.003 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | 0.11 | 0.06 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.01 | <0.01 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | 0.001 | 0.0007 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 259 | 6 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.62 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 2400000 | <20 | 1000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 5.48 | 0.76 | 5 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 11.9 | 6.82 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 0.36 | <0.16 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | <0.16 | <0.16 | 1 | mg/L | 是
|  |  | 2018/3/6 0:00:00 |  |  |  | 3541.00 | 3541.00 | PH值 | 6.87 | 7.23 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 48 | <2 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 1.17 | 0.26 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 138 | 23 | 50 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 16 | 2 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | 0.00006 | 0.00003 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.003 | <0.003 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.01 | <0.01 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | 0.0015 | 0.0005 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 262 | 7 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.66 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 2400000 | <20 | 1000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 7.75 | 0.14 | 5 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 8.94 | 5.34 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 0.62 | <0.16 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 0.29 | <0.16 | 1 | mg/L | 是
|  |  | 2018/2/6 0:00:00 |  | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温≤12度/一级A 标准 |  | 4127.00 | 4127.00 | PH值 | 6.38 | 6.27 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 40.5 | <2 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 2.9 | 0.28 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 218 | 21 | 50 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 8 | 2 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | 0.00005 | <0.00001 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.003 | <0.003 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.01 | <0.01 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | 0.0023 | <0.0005 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 372 | 6 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.63 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 2400000 | <20 | 1000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 6.56 | 0.63 | 8 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 10.1 | 8.36 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 3.24 | <0.16 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 0.56 | <0.16 | 1 | mg/L | 是
温州市经济技术开发区 | 温州海城电镀中心服务有限公司 | 瓯江流域 | 2018/1/11 0:00:00 | 电镀污染物排放标准 | /自2010年7月1日起现有企业、自2008年8月1日起新建企业执的水污染物排放限值 | 3360 | 1400.00 | 1400.00 | 总银 | <0.07 | <0.07 | 0.3 | mg/L | 是
[9 empty] | 总汞 | 0.00084 | <0.00016 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.02 | <0.02 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | 98.8 | <0.12 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | 640 | 0.02 | 0.2 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | 0.86 | <0.07 | 0.2 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镍 | 958 | <0.06 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 酸洗废水总铁排放限值 | /二级排放限值 |  |  |  | 总铁 | 253 | 0.23 | 10 | mg/L | 是
|  |  |  | 温州中环水务设计纳管要求 | /一般排污单位 |  |  |  | 总磷 | 68.5 | 0.09 | 5 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 529 | <4 | 180 | mg/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 83.2 | 6.83 | 40 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 136 | 32.4 | 50 | mg/L | 是
|  |  |  | 污水综合排放标准 | /1998年1月1日起建成（包括改、扩建）的单位/适用排污单位范围/一般的排污单位/三级标准 |  |  |  | 氰化物（总氰化合物） | 8.55 | 0.02 | 1 | mg/l | 是
[9 empty] | 氟化物 | 46.6 | 3.09 | 20 | mg/l | 是
[9 empty] | 石油类 | 44.6 | 0.4 | 20 | mg/l | 是
[9 empty] | 总锌 | 452 | 0.16 | 5 | mg/l | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 1190 | 134 | 500 | mg/l | 是
[9 empty] | 总铜 | 88.8 | 0.06 | 2 | mg/l | 是
[9 empty] | PH值 | 1.96 | 6.85 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 总铝 | 2.87 | <0.28 |  | mg/L
温州市经济技术开发区 | 温州弘业污水处理有限公司 | 瓯江流域 | 2018/1/15 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级A 标准 | 30000 | 29500.00 | 29500.00 | PH值 | 7.42 | 7.33 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 94.8 | 2.2 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 3.84 | 0.15 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 206 | 15 | 50 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 160 | 2 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | 0.00021 | <0.00016 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 烷基汞 | <0.000001 | 0 | 0 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.005 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | 0.05 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.01 | <0.01 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | <0.001 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.07 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 238 | <4 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 2.1 | <0.13 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 24000000 | <20 | 1000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 40.3 | <0.1 | 5 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 46.9 | 4.91 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 1.04 | 0.24 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 3.3 | <0.16 | 1 | mg/L | 是
|  |  | 2018/2/5 0:00:00 |  |  |  | 30807.00 | 30807.00 | PH值 | 7.45 | 7.47 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 40.1 | 1.6 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 1.68 | 0.1 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 186 | 12 | 50 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 160 | 2 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | 0.00016 | <0.00016 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.005 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | 0.06 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.01 | <0.01 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | 0.0029 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.07 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 60 | <4 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 1.08 | <0.13 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 160000000 | <20 | 1000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 36 | 0.39 | 5 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 42.4 | 4.5 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 0.91 | <0.16 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 1.24 | <0.16 | 1 | mg/L | 是
|  |  | 2018/3/13 0:00:00 |  |  |  | 29500.00 | 29500.00 | PH值 | 7.11 | 7.49 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 81 | 1 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 2.04 | 0.15 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 126 | 12 | 50 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 320 | 2 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | 0.0006 | 0.00023 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.005 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | <0.03 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.01 | <0.01 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | 0.003 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.07 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 245 | <4 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 1.1 | <0.13 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 20000000 | <20 | 1000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 25.1 | <0.1 | 5 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 38.6 | 5.44 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 2 | 0.23 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 3.76 | <0.16 | 1 | mg/L | 是
温州市经济技术开发区 | 温州洪城水业环保有限公司 | 瓯江(龙泉溪、大溪) | 2018/1/15 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级A 标准 | 50000 | 49399.00 | 49399.00 | PH值 | 6.99 | 7.01 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 77.7 | <0.5 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 2.67 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 159 | 5 | 50 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 80 | 4 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | 0.0003 | <0.00016 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 烷基汞 | 0.000002 | <0.000001 | 0 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.005 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | <0.03 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.01 | <0.01 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | <0.001 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.07 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 90 | 5 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 2.62 | <0.13 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 24000000 | <20 | 1000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 28.6 | 3.06 | 5 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 36.2 | 4.92 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 1.82 | 0.28 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 4.46 | <0.16 | 1 | mg/L | 是
|  |  | 2018/2/5 0:00:00 |  |  |  | 48871.00 | 48871.00 | PH值 | 6.91 | 6.93 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 63.7 | 1.7 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 2.02 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 161 | 7 | 50 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 80 | 4 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | <0.00016 | <0.00016 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.005 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | <0.03 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.01 | <0.01 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | <0.001 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.07 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 82 | <4 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 2.29 | <0.13 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 240000000 | <20 | 1000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 28.5 | 1.4 | 5 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 32.2 | 2.67 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 1.98 | <0.16 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 4.72 | <0.16 | 1 | mg/L | 是
|  |  | 2018/3/12 0:00:00 |  |  |  | 31821.00 | 31821.00 | PH值 | 7.14 | 7.14 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 130 | 3 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 2.34 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 203 | <4 | 50 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 160 | 4 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | 0.024 | 0.00022 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.005 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | <0.03 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.01 | <0.01 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | <0.001 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.07 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 160 | 4 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 3.84 | <0.13 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 11000000 | <20 | 1000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 37.7 | 2 | 5 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 44.9 | 4.02 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 13.6 | <0.16 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 20 | 0.33 | 1 | mg/L | 是
洞头县 | 温州市洞头水务发展有限公司 | 东海 | 2018/1/11 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级A 标准 | 8000 | 5728.00 | 4321.00 | PH值 | 7.38 | 6.42 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 72.6 | <2 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 3.12 | 0.007 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 136 | 16 | 50 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 64 | 4 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | <0.00016 | <0.00016 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 烷基汞 | 0.000003 | <0.000001 | 0 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.0009 | <0.0009 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | 0.034 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | <0.0012 | <0.0012 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 43 | 5 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 3.42 | <0.13 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 24000000 | <20 | 1000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 29.8 | 0.159 | 5 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 35.4 | 12.5 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 0.42 | <0.04 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 1.74 | <0.04 | 1 | mg/L | 是
|  |  | 2018/2/23 0:00:00 |  |  |  | 5074.00 | 3239.00 | PH值 | 7.39 | 6.75 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 125 | <2 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 5.09 | <0.01 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 197 | 31 | 50 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 64 | 2 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | 0.0002 | <0.00016 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.0009 | <0.0009 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | 0.028 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | <0.0012 | <0.0012 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 58 | <4 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.78 | 0.15 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 15000000 | 50 | 1000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 51.8 | 0.28 | 5 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 54.8 | 7.64 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 0.1 | <0.04 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 2.48 | <0.04 | 1 | mg/L | 是
|  |  | 2018/3/13 0:00:00 |  |  |  | 4558.00 | 3232.00 | PH值 | 7.35 | 6.65 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 67.9 | <2 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 3.06 | <0.01 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 180 | 31 | 50 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 64 | 8 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | 0.00034 | <0.00016 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.0009 | <0.0009 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | 0.032 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | <0.0012 | <0.0012 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 46 | 6 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 2.81 | <0.13 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 13000000 | 240 | 1000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 20.6 | 0.592 | 5 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 24.6 | 4.67 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 0.18 | <0.04 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 1.11 | <0.04 | 1 | mg/L | 是
永嘉县 | 永嘉县东瓯污水处理有限公司 | 瓯江(龙泉溪、大溪) | 2018/1/17 0:00:00 | 电镀污染物排放标准 | /自2010年7月1日起现有企业、自2008年8月1日起新建企业执的水污染物排放限值 | 2400 | 1752.00 | 1512.00 | PH值 | 2.72 | 6.16 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 总磷 | 284 | 0.18 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 662 | 54 | 80 | mg/L | 是
[9 empty] | 总汞 | 2.8 | 0.00026 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | 1.109 | <0.001 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | 9.08 | <0.05 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | 616 | <0.016 | 0.2 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | 0.16 | <0.01 | 0.2 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镍 | 358 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铜 | 245 | <0.01 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 428 | 13 | 50 | mg/L | 是
[9 empty] | 总锌 | 76.6 | <0.05 | 1.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铁 | 4.47 | <0.03 | 3 | mg/L | 是
[9 empty] | 总银 | 0.12 | <0.07 | 0.3 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铝 | 148 | 0.22 | 3 | mg/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 72 | 1.12 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 210 | 5.46 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 氰化物（总氰化合物） | 89.2 | <0.016 | 0.3 | mg/L | 是
[9 empty] | 氟化物 | 106 | 0.62 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 0.12 | <0.04 | 3 | mg/L | 是
永嘉县 | 永嘉县桥头北片电镀污水处理有限公司 | 瓯江(龙泉溪、大溪) | 2018/1/15 0:00:00 | 电镀污染物排放标准 | /自2010年7月1日起现有企业、自2008年8月1日起新建企业执的水污染物排放限值 | 1280 | 1448.00 | 1228.00 | PH值 | 2.56 | 6.43 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 总磷 | 60.1 | 0.22 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 698 | 46 | 80 | mg/L | 是
[9 empty] | 总汞 | 0.00165 | 0.0005 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | 0.028 | <0.001 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | 127 | <0.12 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | 1220 | 0.018 | 0.2 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | 0.09 | <0.01 | 0.2 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镍 | 558 | 0.32 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铜 | 202 | 0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 314 | 11 | 50 | mg/L | 是
[9 empty] | 总锌 | 71.7 | <0.05 | 1.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铁 | 4.48 | <0.03 | 3 | mg/L | 是
[9 empty] | 总银 | 0.18 | <0.07 | 0.3 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铝 | 8.8 | <0.28 | 3 | mg/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 36.6 | 2.7 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 103 | 17.7 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 氰化物（总氰化合物） | 172 | <0.016 | 0.3 | mg/L | 是
[9 empty] | 氟化物 | 22.4 | 1.85 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 7.7 | 0.24 | 3 | mg/L | 是
永嘉县 | 永嘉县桥头南片电镀污水处理有限公司 | 瓯江(龙泉溪、大溪) | 2018/1/15 0:00:00 | 电镀污染物排放标准 | /自2010年7月1日起现有企业、自2008年8月1日起新建企业执的水污染物排放限值 | 1280 | 1456.00 | 1224.00 | PH值 | 2 | 6.44 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 总磷 | 123 | 0.21 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 672 | 40 | 80 | mg/L | 是
[9 empty] | 总汞 | 0.00179 | 0.0029 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | 0.184 | <0.01 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | 112 | <0.12 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | 1200 | 0.024 | 0.2 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | 0.18 | <0.01 | 0.2 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镍 | 400 | 0.15 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铜 | 238 | 0.08 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 294 | 14 | 50 | mg/L | 是
[9 empty] | 总锌 | 94.4 | <0.05 | 1.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铁 | 2.86 | <0.03 | 3 | mg/L | 是
[9 empty] | 总银 | <0.07 | <0.07 | 0.3 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铝 | 8.48 | <0.28 | 3 | mg/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 43 | 2.55 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 146 | 18.1 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 氰化物（总氰化合物） | 198 | 0.086 | 0.3 | mg/L | 是
[9 empty] | 氟化物 | 25.9 | 1.85 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 1.3 | 0.06 | 3 | mg/L | 是
永嘉县 | 永嘉县伟明污水处理有限公司 | 瓯江(龙泉溪、大溪) | 2018/3/12 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级A 标准 | 50000 | 48300.00 | 46590.00 | PH值 | 7.2 | 6.57 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 55.6 | 4.2 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 2.22 | 0.09 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 137 | 32 | 50 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 64 | 4 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | 0.00022 | <0.00016 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.001 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | <0.03 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.016 | <0.016 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | <0.0012 | <0.0012 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 145 | 6 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 2.31 | <0.13 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 24000000 | <20 | 1000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 21.9 | 0.37 | 5 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 22.6 | 9.63 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | <0.04 | <0.04 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | <0.04 | 0.06 | 1 | mg/L | 是
永嘉县 | 永嘉县益企污水处理有限公司 | 瓯江(龙泉溪、大溪) | 2018/1/15 0:00:00 | 电镀污染物排放标准 | /自2010年7月1日起现有企业、自2008年8月1日起新建企业执的水污染物排放限值 | 640 | 800.00 | 632.00 | PH值 | 5.12 | 6.43 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 总磷 | 64.8 | 0.2 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 808 | 36 | 80 | mg/L | 是
[9 empty] | 总汞 | 0.00066 | 0.0003 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | 0.018 | <0.001 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | 185 | <0.12 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | 1200 | 0.023 | 0.2 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | 0.04 | <0.01 | 0.2 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镍 | 271 | 0.18 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铜 | 75.8 | <0.01 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 335 | 17 | 50 | mg/L | 是
[9 empty] | 总锌 | 43.6 | <0.05 | 1.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铁 | 0.05 | <0.03 | 3 | mg/L | 是
[9 empty] | 总银 | 0.14 | <0.07 | 0.3 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铝 | 4.24 | 0.28 | 3 | mg/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 84.4 | 2.26 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 147 | 17.9 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 氰化物（总氰化合物） | 91.1 | 0.035 | 0.3 | mg/L | 是
[9 empty] | 氟化物 | 94.6 | 1.76 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 0.1 | <0.04 | 3 | mg/L | 是
平阳县 | 平阳海源污水处理有限公司 | 鳌江 | 2018/1/10 0:00:00 |  |  | 6500 | 2500.00 | 2500.00 | 总氮 | 494 | 33.9 |  | mg/L
|  |  |  | 电镀污染物排放标准 | /自2010年7月1日起现有企业、自2008年8月1日起新建企业执的水污染物排放限值 |  |  |  | 氰化物（总氰化合物） | 1.26 | 0.039 | 0.3 | mg/L | 是
[9 empty] | 氟化物 | 19.6 | 2.74 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 总汞 | <0.00016 | <0.00016 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | 0.64 | 0.00103 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | 14.4 | 0.012 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | 57.3 | <0.016 | 0.2 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | 1.74 | <0.008 | 0.2 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镍 | 679 | <0.2 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铜 | 252 | <0.2 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 总锌 | 135 | <0.2 | 1.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铁 | 125 | <0.12 | 3 | mg/L | 是
[9 empty] | 总银 | 0.1 | <0.07 | 0.3 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铝 | 2.11 | <0.28 | 3 | mg/L | 是
[9 empty] | PH值 | 1.52 | 7.82 | 6-9 | 无量纲 | 是
|  |  |  | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 | /一般排污单位 |  |  |  | 总磷 | 76.6 | 0.67 | 8 | mg/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 84.2 | 14.6 | 35 | mg/L | 是
|  |  |  | 污水综合排放标准 | /1998年1月1日起建成（包括改、扩建）的单位/适用排污单位范围/一般的排污单位/三级标准 |  |  |  | 悬浮物 | 229 | 31 | 400 | mg/l | 是
[9 empty] | 石油类 | <0.16 | <0.16 | 20 | mg/l | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 575 | 43 | 500 | mg/l | 是
平阳县 | 平阳县和佳污水处理有限公司 | 鳌江 | 2018/1/23 0:00:00 | 制革及毛皮加工工业水污染物排放标准 | /自2016年1月1日起，现有企业执行表2限值/直接排放/制革企业 | 12000 | 3642.00 | 3523.00 | PH值 | 7.2 | 7.8 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 477 | 5.9 | 30 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 2.04 | 0.03 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 2170 | 80 | 100 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 160 | 8 | 30 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | 4.03 | <0.016 | 1.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.016 | <0.016 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 536 | 48 | 50 | mg/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 156 | 12.1 | 25 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 199 | 43.8 | 50 | mg/L | 是
[9 empty] | 硫化物 | 50 | <0.02 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 7.14 | 0.18 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 氯离子 | 1210 | 1140 | 3000 | mg/L | 是
平阳县 | 浙江国水环保科技有限公司 | 鳌江 | 2018/3/15 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2005 年12 月31 日前建设的/水温>12度/一级A标准 | 60000 | 54934.00 | 55242.00 | PH值 | 7.2 | 6.9 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 19.5 | 2.7 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 3.26 | 0.87 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 132 | 20 | 50 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 20 | 11 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | <0.00016 | <0.00016 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.0004 | <0.0004 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | <0.016 | <0.016 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.016 | <0.016 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | <0.0012 | <0.0012 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.008 | <0.008 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 7 | 5 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.38 | 0.18 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 32000000 | 102 | 1000 | mg/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 19 | 0.91 | 5 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 30 | 12 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | <0.16 | <0.16 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 0.97 | 0.18 | 1 | mg/L | 是
苍南县 | 苍南县河滨污水处理厂（苍南县河滨污水处理有限公司） | 南港 | 2018/1/11 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级A 标准 | 60000 | 52000.00 | 52000.00 | PH值 | 7.14 | 7.32 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 76.1 | <2 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 3.18 | 0.12 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 206 | 22 | 50 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 16 | 4 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | 0.00016 | 0.0001 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 烷基汞 | <0.000001 | <0.000001 | 0 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.001 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | 0.152 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | <0.0003 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 226 | 6 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 1 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 24000 | 180 | 1000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 26.1 | 0.55 | 5 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 35 | 7.15 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 0.64 | <0.05 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 0.58 | <0.05 | 1 | mg/L | 是
|  |  | 2018/2/5 0:00:00 |  |  |  | 46000.00 | 46000.00 | PH值 | 7.14 | 7.12 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 92.6 | <2 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 5.8 | 0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 162 | 27 | 50 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 16 | 4 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | 0.00008 | 0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.001 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | 0.172 | 0.007 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | <0.0003 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 210 | 5 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 1.26 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 24000 | 430 | 1000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 30 | 0.46 | 5 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 40.4 | 7.9 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 0.6 | <0.05 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 0.45 | <0.05 | 1 | mg/L | 是
|  |  | 2018/3/6 0:00:00 | [5 empty] | PH值 | 7.07 | 6.75 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 117 | <2 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 5.34 | 0.24 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 196 | 21 | 50 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 32 | 8 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | 0.00022 | 0.00011 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.001 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | 0.158 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | <0.0003 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 195 | 5 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 1.01 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 24000 | 520 | 1000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 36.8 | 3.8 | 5 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 41.5 | 8.52 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 0.5 | <0.05 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 0.34 | <0.05 | 1 | mg/L | 是
苍南县 | 苍南县龙港污水处理有限公司 | 鳌江 | 2018/1/11 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级A 标准 | 60000 | 54000.00 | 54000.00 | PH值 | 7.23 | 7.62 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 87.4 | 1.3 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 2.09 | 0.28 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 235 | 47 | 50 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 24 | 8 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | 0.0001 | 0.00008 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 烷基汞 | <0.000001 | <0.000001 | 0 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.001 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | 0.184 | 0.006 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | <0.0003 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 129 | 7 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.68 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 24000 | 520 | 1000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 17.3 | 0.67 | 5 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 23 | 11.8 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 0.66 | <0.05 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 0.52 | <0.05 | 1 | mg/L | 是
文成县 | 文成县城东污水处理有限公司 | 飞云江 | 2018/2/23 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级A 标准 | 10000 | 8652.00 | 10286.00 | PH值 | 6.96 | 6.06 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 28.6 | <2 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 0.43 | 0.3 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 149 | <16 | 50 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 8 | 2 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | 0.000045 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 烷基汞 | <0.00001 | <0.00001 | 0 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.001 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | <0.03 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | 0.0007 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 20 | 6 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.76 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 20000000 | 275 | 1000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 10.9 | 0.68 | 5 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 15 | 10.3 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | <0.01 | <0.01 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 0.37 | <0.01 | 1 | mg/L | 是
|  |  | 2018/3/14 0:00:00 |  |  |  | 6429.00 | 8815.00 | PH值 | 6.98 | 6.45 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 51.9 | <2 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 0.74 | 0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 152 | <16 | 50 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 8 | 2 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | <0.00004 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 烷基汞 | <0.00001 | <0.00001 | 0 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.001 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | <0.03 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | 0.0006 | 0.0003 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 21 | 4 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.44 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 39000000 | 135 | 1000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 15.7 | 0.15 | 5 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 17.5 | 8.77 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 0.02 | <0.01 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 0.13 | 0.02 | 1 | mg/L | 是
泰顺县 | 司前畲族镇生活污水处理厂 | 飞云江 | 2018/1/11 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级A 标准 | 1000 | 790.00 | 750.00 | PH值 | 7.4 | 8.68 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 17.1 | 2.2 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 1.16 | 0.04 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 56 | <16 | 50 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 4 | 2 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | <0.00016 | <0.00016 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 烷基汞 | 0.000001 | <0.000001 | 0 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.001 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | <0.05 | <0.05 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | <0.0012 | <0.0012 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 138 | 9 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.96 | <0.13 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 3150000 | <20 | 1000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 17.5 | 0.3 | 5 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 21.1 | 4.6 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 1 | 0.13 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 0.77 | 0.1 | 1 | mg/L | 是
泰顺县 | 泗溪镇污水处理厂 | 交溪 | 2018/2/6 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级A 标准 | 1000 | 980.00 | 960.00 | PH值 | 7.28 | 7.6 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 56.6 | 1 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 1.05 | 0.04 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 194 | <16 | 50 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 4 | 2 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | <0.00016 | <0.00016 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 烷基汞 | <0.00001 | <0.00001 | 0 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.001 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | <0.05 | <0.05 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | <0.0012 | <0.0012 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 126 | 8 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 1.39 | 0.13 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 240000000 | <20 | 1000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 14.4 | 0.09 | 5 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 17 | 2.67 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 0.9 | 0.09 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 0.7 | 0.08 | 1 | mg/L | 是
泰顺县 | 泰顺飞云水务有限公司（泰顺飞云水务有限公司污水处理厂） | 茜洋溪 | 2018/3/13 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级A 标准 | 10000 | 10090.00 | 10010.00 | PH值 | 7.24 | 6.44 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 31.6 | 2.5 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 1.6 | 0.39 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 81 | <16 | 50 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 4 | 2 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | <0.00016 | <0.00016 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.001 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | <0.05 | <0.05 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | <0.0012 | <0.0012 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 72 | 8 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 2.09 | <0.13 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 1305000 | 48 | 1000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 18.4 | 0.64 | 5 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 22.4 | 6.94 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 2.56 | 0.12 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 0.96 | 0.09 | 1 | mg/L | 是
瑞安市 | 瑞安市富春紫光水务有限公司（瑞安市江南污水处理工程） | 东海 | 2018/3/7 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级A 标准 | 25000 | 22065.00 | 22065.00 | PH值 | 7.19 | 6.99 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 39.2 | 4.6 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 3.01 | 0.34 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 140 | <16 | 50 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 160 | 16 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | <0.00016 | <0.00016 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.001 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | 0.101 | 0.074 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | <0.0012 | <0.0012 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | 0.03 | 0.02 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 48 | 10 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.86 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 28500000 | 272 | 1000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 24.6 | 0.48 | 5 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 27.8 | 6.3 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 4.2 | 0.37 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 5.46 | 0.43 | 1 | mg/L | 是
瑞安市 | 瑞安市洁达废水处理有限公司 | 东海 | 2018/1/11 0:00:00 | 电镀污染物排放标准 | /自2010年7月1日起现有企业、自2008年8月1日起新建企业执的水污染物排放限值 | 1200 | 1002.88 | 1002.88 | 总汞 | 0.00045 | <0.00016 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.001 | 0.002 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | 43.8 | 0.06 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | 134 | <0.004 | 0.2 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.2 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镍 | 760 | 0.01 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 总银 | 0.04 | <0.03 | 0.3 | mg/L | 是
|  |  |  | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 | /一般排污单位 |  |  |  | 总磷 | 31 | 0.35 | 8 | mg/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 16.6 | 2.79 | 35 | mg/L | 是
|  |  |  | 酸洗废水总铁排放限值 | /二级排放限值 |  |  |  | 总铁 | 33.4 | <0.03 | 10 | mg/L | 是
|  |  |  | 污水综合排放标准 | /1998年1月1日起建成（包括改、扩建）的单位/适用排污单位范围/一般的排污单位/三级标准 |  |  |  | 化学需氧量 | 1430 | 19 | 500 | mg/l | 是
[9 empty] | 总铝 | 8.62 | 5.42 |  | mg/L
[9 empty] | 总铜 | 162 | 0.024 | 2 | mg/l | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 548 | 7 | 400 | mg/l | 是
[9 empty] | 总锌 | 230 | 0.005 | 5 | mg/l | 是
[9 empty] | 总氮 | 83.3 | 9.48 |  | mg/L
[9 empty] | 氰化物（总氰化合物） | 139 | <0.016 | 1 | mg/l | 是
[9 empty] | 氟化物 | 10.6 | 0.77 | 20 | mg/l | 是
[9 empty] | 石油类 | 13.4 | 1.83 | 20 | mg/l | 是
[9 empty] | PH值 | 1.9 | 6.89 | 6-9 | 无量纲 | 是
瑞安市 | 瑞安紫光水业有限公司 | 东海 | 2018/3/6 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级A 标准 | 140000 | 142700.00 | 142700.00 | PH值 | 6.96 | 6.22 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 69.3 | 4.3 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 5.88 | 0.18 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 252 | <16 | 50 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 160 | 8 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | <0.00016 | <0.00016 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.001 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | 0.067 | 0.054 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | <0.0012 | <0.0012 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | 0.03 | 0.04 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 181 | 8 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.74 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 29500000 | <20 | 1000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 26.6 | 0.4 | 5 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 30.6 | 11.8 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 6.06 | 0.56 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 7.84 | 0.58 | 1 | mg/L | 是
乐清市 | 乐清市芙蓉污水处理有限公司 | 瓯江流域 | 2018/1/10 0:00:00 | 酸洗废水总铁排放限值 | /一级排放限值 | 120 | 18.00 | 18.00 | 总铁 | 459 | 0.2 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 污水综合排放标准 | /1998年1月1日起建成（包括改、扩建）的单位/适用排污单位范围/一般的排污单位/一级标准 |  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 1.66 | 0.895 | 5 | mg/l | 是
[9 empty] | 氨氮 | 34.9 | <0.025 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 0.43 | <0.04 | 5 | mg/l | 是
[9 empty] | PH值 | 2.27 | 7.82 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 76.6 | 0.7 | 20 | mg/l | 是
[9 empty] | 磷酸盐（以P计） | 0.24 | 0.14 | 0.5 | mg/l | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 203 | 5 | 100 | mg/l | 是
[9 empty] | 色度 | 96 | 2 | 50 | 倍 | 是
[9 empty] | 总镍 | 0.658 | <0.007 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 247 | <4 | 70 | mg/l | 是
[9 empty] | 总锌 | 8.1 | 0.028 | 2 | mg/l | 是
乐清市 | 乐清市紫光环保水处理有限公司 | 瓯江流域 | 2018/1/2 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级A 标准 | 46000 | 36000.00 | 36000.00 | PH值 | 7.36 | 6.85 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 148 | 2.4 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 4.82 | 0.12 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 235 | 7 | 50 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 32 | 2 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | <0.00004 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 烷基汞 | <0.00001 | <0.00001 | 0 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.005 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | <0.03 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | 0.0015 | 0.0012 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.07 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 116 | 9 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 2.87 | 0.239 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 24000 | 75 | 1000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 41.5 | 2.7 | 5 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 46.4 | 14 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 0.78 | <0.04 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 5.03 | <0.04 | 1 | mg/L | 是
|  |  | 2018/2/1 0:00:00 |  |  |  | 50000.00 | 50000.00 | PH值 | 7.34 | 7.04 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 82.5 | 2.9 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 3.88 | 0.04 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 194 | 6 | 50 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 32 | 2 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | <0.00004 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.005 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | <0.03 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | 0.0019 | 0.0006 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.07 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 46 | <4 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 2.14 | 0.213 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 24000 | <20 | 1000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 33.2 | 3.35 | 5 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 37.9 | 12 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 0.38 | <0.04 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 3.89 | 0.17 | 1 | mg/L | 是
|  |  | 2018/3/1 0:00:00 |  |  |  | 35000.00 | 35000.00 | PH值 | 7.3 | 7.08 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 144 | 1.2 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 9.56 | 0.06 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 206 | 6 | 50 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 32 | 2 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | <0.00004 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.005 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | <0.03 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | 0.0015 | 0.0006 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.07 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 130 | <4 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 1.44 | 0.139 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 24000 | <20 | 1000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 39.2 | 3.61 | 5 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 49.8 | 11.2 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 0.78 | <0.04 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 8.62 | <0.04 | 1 | mg/L | 是