温环辐〔2020〕18号

关于温州220kV龙东（黄石）输变电工程环境影响报告表重新审批意见的函

国网浙江省电力有限公司温州供电公司：

你公司申请审批的报告、由杭州旭辐检测技术有限公司编制的《温州220kV龙东（黄石）输变电工程环境影响报告表》已悉。我局按照建设项目环境管理有关规定对该项目环评文件进行审查和公示，现将审批意见函告如下：

一、温州220kV龙东输变电工程环境影响报告原已经原温州市环境保护局批准（温环辐〔2013〕16号）。该工程在实际建设过程中变电站由全户内GIS 布置变更为主变户外布置，220kV、110kV 配电装置GIS 户内布置，部分线路发生调整，符合《输变电建设项目重大变动清单(试行)》文件的规定中的重大变动情形。

二、根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十四条的规定，原则同意重新报批的环评文件结论与建议。本次评价内容：1、新建龙东（黄石）变电站，主变容量本期2×240MVA，终期3×240MVA，配电装置GIS 户内布置，主变户外布置。2、新建220kV 龙东～天柱双回输电线路，路径全长13.434km，其中新建双回路电缆3.0km，同塔双回架空线路10.434km；同时改造220kV 永龙/永湾同塔双回线路1.043km。项目具体情况见报告表。报告表所提出的环境保护措施、建议可作为项目建设和日常运行管理的环境保护依据。

三、项目运营期电磁环境执行《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中表4.1相应公众曝露控制限值。

变电站厂界环境噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3级标准。工程线路途径工业生产、仓储物流为主要功能区声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3 类标准，途经交通主干线声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a 类标准。

变电站须设置事故油池坑，主变检修或事故产生的油污水及项目产生的废旧蓄电池，应按要求交由有资质的单位回收处置。

四、你公司应按环评及批文要求认真落实电磁环境、噪声、固废等污染防治措施，确保各项污染物达标排放，并按照法律规定开展环境保护设施竣工验收。

五、请涉及项目的温州市生态环境分局负责各自辖区内项目建设和运行期间的环境保护监督管理工作。

六、该项目原环评批文（温环辐〔2013〕16号）与本批文批准内容不一致的以本批文为准。

七、根据中华人民共和国行政复议法第十二条规定，若你公司对本审批意见内容不服的，可以在六十日内向温州市人民政府提起行政复议或六个月内向鹿城区人民法院提起行政诉讼。

温州市生态环境局

2020年12月3日