温环建﹝2019﹞010号

关于温州市滨江商务区桃花岛片区T05-09地块场地治理工程（二期）环境影响报告表审批意见的函

温州市城市基础设施建设投资有限公司：

你单位的申请报告、由浙江中蓝环境科技有限公司编制的《温州市滨江商务区桃花岛片区T05-09地块场地治理工程（二期）环境影响报告表》已悉，我局按照建设项目环境管理有关规定对该项目进行审查及公示，经研究，现将该项目环境影响报告表的审批意见函告如下：

一、根据《中华人民共和国环境影响评价法》第22条的规定，同意该项目环境影响报告表的结论及建议，报告表中提出的污染防治对策措施可作为环保设计的依据，你公司须逐项予以落实。

二、项目位于温州市滨江商务区桃花岛片区T05-09地块。土壤修复土方量约为16158.5立方米，地下水修复量约11685.5立方米。具体建设内容、修复范围及修复目标见项目环评报告表。

三、常规大气污染物执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）详解，苯、甲苯、二甲苯、TVOC 参照《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)附录 D 表 D.1 其它污染物空气质量浓度限值。

项目拟建地地表水水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准，项目拟建地地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。

项目拟建地声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类标准。

评价范围土壤环境质量执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018)第一类用地筛选值和管控值。

四、项目施工期生活污水、施工废水、基坑水以及受污染地下水经处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后纳管至中心片污水处理厂，其中氨氮、总磷执行浙江省地方标准《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB 33/887-2013）。

施工期废气排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中新污染源排放限值二级标准，恶臭污染物排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1中二级标准限值及表2中对应高度排放标准值。

施工场界噪声执行执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中的噪声限值。

危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单和《危险废物填埋污染控制标准》(GB18598-2001)及修改单内容执行。

受污染土壤及地下水修复目标详见环评。

五、按环评要求妥善治理或处置施工期和修复过程各项污染物，防止二次污染，修复达标土壤外运至指定消纳场地作为绿化用土处置。落实环保管理机构，完善环境风险事故应急预案，落实环境风险防范及应急措施。加强管理，防止环境污染事故发生。

六、项目的日常环境监督管理工作请温州市生态环境局龙湾分局负责。项目建设过程须严格执行“三同时”制度，修复完成后，应依法依规开展环保“三同时”验收工作，验收合格后，场地方可开发利用。

七、项目施工阶段应委托具有环境工程监理资质的单位，进行全过程监督管理，监理报告作为工程竣工环保验收的依据。

八、项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

九、若你单位对本审批意见内容不服的，可以在六十日内向温州市人民政府提起行政复议，也可以自收到本审批意见之日起六个月内直接向鹿城区人民法院提起行政诉讼。

温州市生态环境局

2019年4月9日

抄送：温州市生态环境局龙湾分局

温州市生态环境局 2019年4月9日印发