温环建﹝2019﹞011号

关于永兴综合填埋场封场覆盖及生态修复工程环境影响报告表审批意见的函

温州市环境卫生管理处：

你单位的申请报告、由浙江竟成环境咨询有限公司编制的《永兴综合填埋场封场覆盖及生态修复工程环境影响报告表》已悉，我局按照建设项目环境管理有关规定对该项目进行审查及公示，经研究，现将该项目环境影响报告表的审批意见函告如下：

一、根据《中华人民共和国环境影响评价法》第22条的规定，同意该项目环境影响报告表的结论及建议，报告表中提出的污染防治对策措施可作为环保设计的依据，你公司须逐项予以落实。

二、永兴综合填埋场位于龙湾区永兴围垦北园区西北角,占地面积69447m2，其中填埋库区占地面积56500m2，设计总库容33万m3，已填埋生活垃圾482505t，填埋生活垃圾焚烧飞灰固化物159910t。本项目主要建设内容包括垃圾堆体整治、封场覆盖防渗系统、填埋气收集与处理、渗滤液收集及处理、地表水收集导排系统、垂直防渗工程、环境监测系统、绿化与植被恢复等。具体建设内容和规模见项目环评报告表。

三、渗滤液经填埋场内污水处理站处理后达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）水污染物排放质量浓度限值后，外运至温州市东片污水处理厂处理，污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。

火炬燃烧产生SO2和NOX执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准；恶臭气体执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1中二级标准要求和表2标准：甲烷执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）甲烷排放控制要求。

营运期各侧厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准。

一般固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（修订）和《浙江省固体废物污染环境防治条例》（修订）中的有关规定。

- 按环评要求妥善治理或处置各项污染物。落实环保管理机构，完善环境风险事故应急预案，落实环境风险防范及应急措施。

五、项目的日常环境监督管理工作请温州市生态环境局龙湾分局负责。项目建设过程须严格执行“三同时”制度，项目建设完成后，应依法依规开展环保“三同时”验收工作。

六、项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

七、若你单位对本审批意见内容不服的，可以在六十日内向温州市人民政府提起行政复议，也可以自收到本审批意见之日起六个月内直接向鹿城区人民法院提起行政诉讼。

温州市生态环境局

2019年4月10日

抄送：温州市生态环境局龙湾分局

温州市生态环境局 2019年4月10日印发