温环辐〔2019〕34号

关于110kV巨溪变片区历史遗留输变电工程环境影响报告表审批意见的函

国网浙江省电力公司温州供电公司：

你公司申请审批的报告、由中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司编制的《110kV巨溪变片区历史遗留输变电工程环境影响报告表》已悉。我局按照建设项目环境管理有关规定对该项目环评文件进行审查和公示，现将审批意见函告如下：

一、根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条的规定，原则同意环评编写单位的结论与建议。本工程位于鹿城区和瓯海区。工程具体情况见报告表。报告表所提出的环境保护措施、建议可作为项目日常运行管理的环境保护依据。

二、项目运营期电磁环境执行《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中表4.1相应公众曝露控制限值。

变电站厂界环境噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）相应标准要求，各环境保护目标的声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相应标准要求，工程具体执行标准详见报告表。

变电站工程须设置事故油池坑，主变检修或事故产生的油污水及项目产生的废旧蓄电池，应按要求交由有资质的单位回收处置。

三、你公司应按环评及批文要求认真落实电磁环境、噪声、固废等污染防治措施，确保各项污染物达标排放，并按照法律规定开展环境保护设施竣工验收。

四、请温州市生态环境局鹿城和瓯海分局负责项目运行期间的环境保护监督管理工作。

五、根据中华人民共和国行政复议法第十二条规定，若你公司对本审批意见内容不服的，可以在六十日内向温州市人民政府提起行政复议或六个月内向鹿城区人民法院提起行政诉讼。

温州市生态环境局

2019年12月9日