温州市生态环境局

责令改正违法行为决定书

温环责改〔2021〕3号

温州嘉鸿废水处理有限公司：

统一社会信用代码：91330304667115295U

法定代表人：陈洪光

地址：温州市瓯海区郭溪泰康路21号

2021年8月18日，温州市生态环境保护综合行政执法队对你（单位）进行了调查，发现你（单位)实施了以下环境违法行为：

检查时，你公司正在从事瓯海电镀园区集中污水处理，水污染物处理设施正在运行，总排放口有废水排放，浙江省温州生态环境监测中心工作人员现场采水样10份（现场监测水样PH为7.03）。后经监测：总氰化物为0.785mg/l（排放标准是0.5mg/l）,属超标排放。

以上事实，有现场检查笔录、现场勘察平面图、现场照片、监测报告等证据为凭。

上述行为违反了《中华人民共和国水污染防治法》第十条的规定。

依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条第一款和《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第二项的规定，现责令你(单位)自接到本决定书之日起，立即改正超标排污的违法行为，并将依法对你(单位)进行处罚。

我局将在30日内对你(单位) 改正违法行为的情况进行复查。如你（单位）拒不改正违法排污行为，我局将按照《中华人民共和国环境保护法》第五十九条第一款的规定，再次对你（单位）实施按日连续处罚。

你（单位）如对本决定不服，可在收到本决定书之日起60日内向温州市人民政府申请行政复议，也可在收到本决定书之日起6个月内向温州市鹿城区人民法院提起行政诉讼。

温州市生态环境局

2021年9月7日